## INFRAESTRUCTURA
CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD NORMA TÉCNICA DE SALUD Nº 021-MINSA / DGSP-V.03
MÓDULO INFRAESTRUCTURA
CATEGORIA
I - 1
|  | CPA | SPA
CONSULTA EXTERNA | Consultorio físico con lavamanos | X | X
Tópico para procedimientos
EMERGENCIA | El establecimiento cuenta con señalización externa e interna visible del tópico /área de emergencia / UPSS Emergencia . | X
| El tópico /área de emergencia / UPSS Emergencia es accesible y se cuenta con un flujo para la atención de urgencias / emergencias | X
Cuenta con ambiente/ área Triaje
| Cuenta con ambiente Tópico | X
PATOLOGÍA CLÍNICA | Área Atención Pre Analítica (Toma de muestras) | X | X
Área Analítica (Procesamiento de muestras)
Área de Lavados y esterilización
FARMACIA | Área para almacenamiento y expendio | X
Área específica para dispensación / expendio
Área específica para gestión de programación
Ambiente para almacenamiento especializado
Ambiente para Farmacotécnia
Área específica para Farmacia clínica
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN | Área para realizar esterilización y/o desinfección. | X | X
Ambiente para realizar los procesos de esterilización y desinfección.
Area roja ó área contaminada: recepción, clasificación, descontaminación y lavado
Lavamanos y poza o lavadero profundos
Area azul ó area limpia o de preparacion, empaques y carga en los esterilizadores
Área verde o restringida: descarga de los esterilizadores, almacenamiento, distribución y despacho o entrega.
X | OPCIONAL
CPA | CON POBLACION ASIGNADA
SPA | SIN POBLACION ASIGNADA
AG | ATENCION GENERAL
AE | ATENCION ESPECIALIZADA
CO | CENTRO ODONTOLOGICO

## EQUIPAMIENTO
CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD NORMA TÉCNICA DE SALUD Nº 021-MINSA / DGSP-V.03 “GUÍA TÉCNICA PARA LA CATEGORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD”
MÓDULO EQUIPAMIENTO
CATEGORIA
I - 1
|  | CPA | SPA
CONSULTA EXTERNA | Balanza | X | X
| Camilla | X | X
| Tensiometro | X | X
| Termòmetro | X | X
| Estetoscopio | X | X
| Tallimetro | X | X
Unidad dental
| Infantómetro | X | X
EMERGENCIA | Camillas de observación (colocar número) | X
| Oxígeno y aspirador de secreciones | X
Cada camilla de observación cuenta con instalaciones de Oxígeno y Vacío
Dispone de Unidad de transporte asistido tipo I (Urbana / Rural, según ámbito del establecimiento de salud)
Dispone Unidad de transporte asistido tipo II (Urbana / Rural, según ámbito del establecimiento de salud)
Dispone Unidad de transporte asistido tipo III (Urbana)
Cuenta con equipo de soporte básico vital (Coche de paro básico)
Cuenta con equipo de soporte avanzado (Coche de paro avanzado)
FARMACIA | Mobiliario para dispensación / expendio
| Mostrador | X
| Anaquel | X
Carro / Coche para transporte de medicamentos
Mobiliario y equipos para almacenamiento especializado
Parihuela
Anaquel
Refrigeradora Doméstica
Refrigeradora Horizontal
Termo higrometro
Mobiliario y equipos para Farmacotécnia
Mesa de trabajo
Balanza
Balanza Analítica
Cabina de flujo laminar
Equipos para Farmacia clínica
Computadora
Sistema de aire acondicionado
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN | Esterilizacion de Alta Temperatura | X | X
| Esterilizador de calor seco o estufa | X | X
Esterilizador por calor húmedo: Autoclave a vapor automatizado y/o de mesa eléctrico
Esterilizacion de Baja Temperatura
Control de temperatura del ambiente del área verde
Lavadora automática
Pistola de agua a presión
Pistola de aire comprimido
Secadora de tubos (corrugados)
Selladora
X | opcional
CPA | CON POBLACION ASIGNADA
SPA | SIN POBLACION ASIGNADA
AG | ATENCION GENERAL
AE | ATENCION ESPECIALIZADA
CO | CENTRO ODONTOLOGICO

## RRHH
CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD NORMA TÉCNICA DE SALUD Nº 021-MINSA / DGSP-V.03
MÓDULO: RECURSOS HUMANOS
CONSULTA EXTERNA | CATEGORIA
I - 1
| CPA | SPA
LIC EN ENFERMERÍA | X | X
E con competencias en Salud Familiar y Comunitaria
Profesional de Obstetricia | X | X
O con competencias en Salud Familiar y Comunitaria
CIRUJANO - DENTISTA |  | X
CIRUJANO - DENTISTA CON ESPECIALIDAD
cariología y endodoncia
medicina oral
odontologia forense
cirugia bucal y maxilofacial
periodoncia
odontopediatria
ortodoncia dental y maxilofacial
LIC. NUTRICIÓN |  | X
LIC. PSICOLOGÍA |  | X
EDUCACIÓN
Especializado en problemas de Lenguaje
Especializado en problemas de Aprendizaje
TÉCNICO DE ENFERMERÍA | X | X
TÉCNICO DENTAL
LIC EN ENFERMERÍA |  | X
LIC EN ENFERMERÍA entrenado en Reanimación Cardiopulmonar | X
Profesional de Obstetricia |  | X
Profesional de Obstetricia entrenado en Reanimación Cardiopulmonar | X
TÉCNICO DE ENFERMERÍA | X
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN | PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
I - 1
| CPA | SPA
LIC EN ENFERMERÍA
LIC EN ENFERMERÍA capacitada en esterilización y desinfección
TÉCNICO DE ENFERMERÍA
TE capacitado en Esterilización y Desinfección | X
| X | opcional
| CPA | CON POBLACION ASIGNADA
| SPA | SIN POBLACION ASIGNADA
| AG | ATENCION GENERAL
| AE | ATENCION ESPECIALIZADA
| CO | CENTRO ODONTOLOGICO

## ORGANIZACION
CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD NORMA TÉCNICA DE SALUD Nº 021-MINSA / DGSP-V.03 “GUÍA TÉCNICA PARA LA CATEGORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD”
MÓDULO ORGANIZACIÓN PARA LA ATENCIÓN
CATEGORIA
I - 1
|  | CPA | SPA
CONSULTA EXTERNA | Se organiza de acuerdo a Etapas de vida | X
HOSPITALIZACIÓN | El área de internamiento / hospitalización cuenta con registro de ingresos y egresos
El establecimiento de salud brinda alimentación a los pacientes de internamiento.
El establecimiento de salud cuenta con personal de salud asignado al ambiente de internamiento durante las 24 horas.
EMERGENCIA | Se cuenta publicado el derecho de toda persona de recibir atención inmediata en situación de emergencia, y está ubicado en un lugar visible de las áreas de atención de emergencias (Ley Nº 27604 – Ley que modificó la Ley General de Salud, respecto de la obligación de los establecimientos de salud a dar atención médica en caso de emergencias y partos) | X
| El establecimiento de salud cuenta con personal de salud asignado al tópico /área de emergencia / Emergencias (colocar número de horas). | X
Programación bajo de modalidad de retén de médicos especialistas
| Mecanismos de coordinación de referencia del usuario, en caso la condición de urgencia o emergencia exceda su capacidad resolutiva | X | X
CENTRO OBSTÉTRICO | Horario de atención de la UPSS (colocar horas)
Atención de la gestante sin complicaciones en el período de parto
Atención del parto vaginal de la gestante con o sin complicaciones,
Atención de puerperio inmediato
Atención inmediata del recién nacido
CENTRO QUIRÚIRGICO | Disponibilidad de sala de operaciones para las intervenciones quirúrgicas de emergencia durante las 24 horas
Disponibilidad de sala de operaciones para las intervenciones quirúrgicas electivas de acuerdo a una programación
Disponibilidad de servicios médicos de apoyo al diagnóstico y tratamiento
Organiza zona de transferencia / trasbordo de paciente
CUIDADOS INTENSIVOS | Dispone en forma diaria de Médico especialista en Medicina Intensiva / en Medicina Interna por cada 6 camas de UCI
Dispone en forma diaria de Médico especialista en Medicina Intensiva por cada 6 camas de UCI
Dispone en forma diaria de Médico especialista en Pediatría capacitado en Cuidados Intermedios Neonatal y Cuidados Intermedios Pediátrico
Dispone en forma diaria de Médico pediatra subespecialista en Neonatología
Dispone en forma diaria de Médico especialista en Cuidados Intermedios por cada 8 camas
Dispone de Enfermera por cada 03 camas de UCI General / Especializada
Dispone de Enfermera por cada 02 camas de UCI Pediátrica / Neonatal
Dispone de Enfermera por cada 06 camas de Intermedios General / Especializada
Dispone de Enfermera por cada 04 camas de Intermedios Pediátrica / Neonatal
PATOLOGÍA CLÍNICA | Horas de atención (colocar número de horas/día)
| Realiza pruebas rápidas de ayuda diagnóstica | X
Uso de formatos estandarizados y registro de recepción, procesamiento y entrega de resultados
| Registro de toma de muestras, según corresponda | X
Procedimientos de Bioquímica
Procedimientos de Hematología
Procedimientos de Microbiología
Procedimientos de Inmunología
Procedimientos de Banco de órganos y células madre
Procedimientos de Biología Molecular
Procedimientos de Laboratorio de histocompatibilidad, según corresponda
Se garantiza 24 horas de atención, especialmente para la atención de las áreas críticas según corresponda (Emergencia, Unidad de Cuidados Intensivos, Centro Quirúrgico y Centro Obstétrico),
Control de calidad Interno
Control de calidad Interlaboratorial
Control de calidad Interlaboratorial pre analítico
Control de calidad Externo
Sistema de manejo de residuos.
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES | Realiza exámenes de Radiología convencional o general
Realiza exámenes de Radiología especializada
Realiza exámenes de Radiología intervencionista
Realiza exámenes de Densitometría ósea
Realiza exámenes de Ecografía general
Realiza exámenes de Ecografía doppler
Realiza exámenes de Resonancia Magnética
Realiza exámenes de Tomografía computarizada
Realiza exámenes de Mamografía.
Licencia de operación otorgada por la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional (OTAN) del Instituto Peruano de Energía Nuclear
ANATOMÍA PATOLÓGICA | Horario de la UPSS (colocar número de horas)
Recepción de muestras y tamizaje citológico
Procedimientos de Biopsias
Procedimientos de Citología / Citopatología clínica
Procedimientos de Exámenes macroscópicos de piezas quirúrgicas
Procedimientos de Necropsias
Cuenta con Manual de Procedimientos administrativos y técnicos para el manejo del cadáver
Cuenta con sistema de disposición de residuos orgánicos
Registro de autorizaciones de Necropsia clínica
FARMACIA | Horario de atención con medicamentos / UPSS Farmacia (colocar número de horas) | X
| Programación | X
| Expendio / Dispensación | X
Registro de atención a prescripciones
| Buenas prácticas de almacenamiento | X
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN | Registro de rutina: Controles de equIpos
Registro de control de calidad: resultado de indicadores
Registro de mantenimiento de equipos
| Flujo unidireccional | X | X
MEDICINA DE REHABILITACIÓN | Atención ambulatoria.
Atención hospitalaria
| Rehabilitación basada en la comunidad (RBC) | X
Atención de Discapacidades leves y seguimiento
Atención de Discapacidades leve y/o moderada
Atención de Discapacidades moderadas y/o severas
HEMODIÁLISIS | Horario de atención (colocar número de horas)
Registro del control serológico seriado (VIH, Hepatitis B, Hepatitis C y VDRL) del personal de salud
Registro del control serológico seriado (VIH, Hepatitis B, Hepatitis C y VDRL) de pacientes agudos y crónicos
Registro de pacientes con insuficiencia renal crónica / aguda
Registro de procedimientos de Hemodiálisis
Cuenta con Guía de procedimientos de Diálisis Peritoneal
Registro de procedimientos de Diálisis Peritoneal
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | Personal con 02 exámenes médicos anuales: examen parasitológico, serológico y radiografía de tórax.
Personal que manipula alimentos deberá contar con carné de sanidad vigente
Personal profesional y técnico durante el horario de trabajo está obligado al uso del uniforme reglamentario
| Registro de la Valoración del estado nutricional del usuario externo | X
Registro de Evaluación del estado nutricional del usuario externo
RADIOTERAPIA | Programación de turnos según procedimientos
Procedimientos de teleterapia
Procedimientos de braquiterapia de alta tasa
Procedimientos de braquiterapia de baja tasa
Programación de control de calidad para mantenimiento de equipo
Registro de control de calidad para mantenimiento de equipo
MEDICINA NUCLEAR | Se organiza para garantizar la atención en turnos establecidos.
Disposición de desechos radioactivos: Ambiente o contenedor, según IPEN - OTAN
Programación de control de calidad para mantenimiento de equipo
Registro de control de calidad para mantenimiento de equipo
Registro de dosimetria del personal
Registro de ingreso de material radioactivo
Registro de dosis administrada a los pacientes
Registro de desechos radioactivos
Procedimiento de Imágenes en Medicina Nuclear
Procedimiento de terapia en Medicina Nuclear
UPS GESTIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | Sistema de seguridad informática (protección de datos)
Estructura y programa actividades educativos en su campo clínico para el personal de otros establecimientos
Estructura y programa actividades educativos en su campo clínico para el personal del mismo establecimiento
Dispone de acceso a Internet
Dispone de acceso a base de datos / repositorio
Dispone de líneas de investigación
Plan de investigación en el campo clínico
DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | Se cuenta programado el horario de atención del establecimiento de salud (semanal o mensual) | X | X
| Se cuenta programado en forma mensual el horario de atención del / los profesional(es) de salud de Consulta Externa | X | X
Se cuenta programado en forma mensual la hora y el equipo de visita de profesionales de salud de Hospitalización / Internamiento
Se cuenta programado en forma mensual y en turnos del equipo de profesionales de salud de Emergencia
Se cuenta programado en forma mensual y en turnos del equipo de profesionales de salud de Centro Obstétrico
Se cuenta programado en forma mensual y en turnos del equipo de profesionales de salud de Centro Quirúrgico
Se cuenta programado en forma mensual y en turnos del equipo de profesionales de salud de Cuidados Intensivos
X | opcional
CPA | CON POBLACION ASIGNADA
SPA | SIN POBLACION ASIGNADA
AG | ATENCION GENERAL
AE | ATENCION ESPECIALIZADA
CO | CENTRO ODONTOLOGICO