## INFRAESTRUCTURA
CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD NORMA TÉCNICA DE SALUD Nº 021-MINSA / DGSP-V.03 “GUÍA TÉCNICA PARA LA CATEGORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD”
INSTRUMENTO PARA EL EQUIPO OPERATIVO DE CATEGORIZACIÓN
MÓDULO INFRAESTRUCTURA
I - 3
|  | CPA | SPA | CO
CONSULTA EXTERNA | Consultorio físico con lavamanos | X | X | X
Tópico para procedimientos
EMERGENCIA | El establecimiento cuenta con señalización externa e interna visible del tópico /área de emergencia / UPSS Emergencia . | X | X
| El tópico /área de emergencia / UPSS Emergencia es accesible y se cuenta con un flujo para la atención de urgencias / emergencias | X | X
Cuenta con ambiente/ área Triaje
| Cuenta con ambiente Tópico | X | X
Tópicos de atención diferenciados por especialidad (Medicina Interna, Pediatría, Ginecología y Obstetricia y Cirugía General)
Tópicos de atención de acuerdo al campo clínico / grupo etario desarrollado
Unidad de Vigilancia Intensiva o Área Crítica de Emergencia
Sala de yeso
Unidad de Shock Trauma y Reanimación
Areas de observación diferenciadas por sexo
Área de observación diferenciada por condiciones especiales según demanda.
PATOLOGÍA CLÍNICA | Área Atención Pre Analítica (Toma de muestras) | X | X
| Área Analítica (Procesamiento de muestras) | X | X
| Área de Lavados y esterilización | X | X
FARMACIA | Área para almacenamiento y expendio | X
Área específica para dispensación / expendio
Área específica para gestión de programación
Ambiente para almacenamiento especializado
Ambiente para Farmacotécnia
Área específica para Farmacia clínica
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN | Área para realizar esterilización y/o desinfección. | X | X | X
Ambiente para realizar los procesos de esterilización y desinfección.
Area roja ó área contaminada: recepción, clasificación, descontaminación y lavado
Lavamanos y poza o lavadero profundos
Area azul ó area limpia o de preparacion, empaques y carga en los esterilizadores
Área verde o restringida: descarga de los esterilizadores, almacenamiento, distribución y despacho o entrega.
X | OPCIONAL
CPA | CON POBLACION ASIGNADA
SPA | SIN POBLACION ASIGNADA
AG | ATENCION GENERAL
AE | ATENCION ESPECIALIZADA
CO | CENTRO ODONTOLOGICO

## EQUIPAMIENTO
CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD NORMA TÉCNICA DE SALUD Nº 021-MINSA / DGSP-V.03 “GUÍA TÉCNICA PARA LA CATEGORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD”
MÓDULO EQUIPAMIENTO
CATEGORIA
I - 3
|  | CPA | SPA
CONSULTA EXTERNA | Balanza | X | X
| Camilla | X | X
| Tensiometro | X | X
| Termòmetro | X | X
| Estetoscopio | X | X
| Tallimetro | X | X
| Unidad dental | X | X
| Infantómetro | X | X
EMERGENCIA | Camillas de observación (colocar número) | X | X
| Oxígeno y aspirador de secreciones | X
Cada camilla de observación cuenta con instalaciones de Oxígeno y Vacío
Dispone de Unidad de transporte asistido tipo I (Urbana / Rural, según ámbito del establecimiento de salud)
Dispone Unidad de transporte asistido tipo II (Urbana / Rural, según ámbito del establecimiento de salud)
Dispone Unidad de transporte asistido tipo III (Urbana)
Cuenta con equipo de soporte básico vital (Coche de paro básico)
Cuenta con equipo de soporte avanzado (Coche de paro avanzado)
PATOLOGÍA CLÍNICA | Microscopío binocular estandar | X | X
| Microscopío | X | X
| Centrífuga universal de tubos | X | X
| Centrífuga para hematocrito | X | X
| Equipo de Baño María | X | X
| Contador de células sanguíneas | X | X
| Espectrofotometro / Fotometro digital | X | X
Incubadora de cultivo
Refrigeradora para laboratorio con termómetro
| Refrigeradora | X | X
| Termómetro para refrigeradora | X | X
Analizador de electrolitos y gases en sangre
Analizador con tres diferenciales hematológicos
Analizador con cinco diferenciales hematológicos
Coagulómetro semiautomático / automático
Cabina de flujo laminar
Citómetro de flujo
Microscopio de fluorescencia
Equipo de electroforesis
FARMACIA | Mobiliario para dispensación / expendio
| Mostrador | X
| Anaquel | X
Carro / Coche para transporte de medicamentos
Mobiliario y equipos para almacenamiento especializado
Parihuela
Anaquel
Refrigeradora Doméstica
Refrigeradora Horizontal
Termo higrometro
Mobiliario y equipos para Farmacotécnia
Mesa de trabajo
Balanza
Balanza Analítica
Cabina de flujo laminar
Equipos para Farmacia clínica
Computadora
Sistema de aire acondicionado
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN | Esterilizacion de Alta Temperatura | X | X
| Esterilizador de calor seco o estufa | X | X
Esterilizador por calor húmedo: Autoclave a vapor automatizado y/o de mesa eléctrico
Esterilizacion de Baja Temperatura
Control de temperatura del ambiente del área verde
Lavadora automática
Pistola de agua a presión
Pistola de aire comprimido
Secadora de tubos (corrugados)
Selladora
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | Balanza con sensibilidad mínima de 100 g y máxima de 1 tonelada
Termómetro para alimentos
Anaqueles de acero quirúrgico
Equipo deshumedecedor
Balanza con sensibilidad de 1g y máxima de 5 kg
Cámara de refrigeración
Cámara de congelación
Mesas de trabajo con superficies de acero quirúrgico
Cocina de alta presión con quemadores industriales, parilla o plancha
Horno Industrial
Campana con extractora de grasa de acero quirúrgico
Licuadoras industriales volcables
Licuadoras semi industriales
Coches térmicos transportadores de alimentos de acero quirúrgico
Coches térmicos trasportadores de bandejas de acero quirúrgico
Lavadero doble cuba con grifería combinada
Lavamanos empotrado de acero inoxidable con combinación de agua fría y caliente
Unidad de tratamiento de pacientes en hospitalización / intenamiento
| Balanza de pie / de plato para lactantes | X
| Tallímetro | X
| Infantómetro | X
| Plicómetro estandarizado | X
| Bioimpedanciometro multifrecuencia, como mínimo 5kHz, 50kHz, 100kHz, 200kHz. | X
X | opcional
CPA | CON POBLACION ASIGNADA
SPA | SIN POBLACION ASIGNADA
AG | ATENCION GENERAL
AE | ATENCION ESPECIALIZADA
CO | CENTRO ODONTOLOGICO

## RRHH
CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD NORMA TÉCNICA DE SALUD Nº 021-MINSA / DGSP-V.03 “GUÍA TÉCNICA PARA LA CATEGORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD”
INSTRUMENTO PARA EL EQUIPO OPERATIVO DE CATEGORIZACIÓN
MÓDULO: RECURSOS HUMANOS
CONSULTA EXTERNA
I - 3
| CPA | SPA | CO
MEDICO CIRUJANO | X | X
MC con competencias en Salud Familiar y Comunitaria | X
MC capacitado en aplicación de Guías de Práctica Clínica para atención materna, neonatal y pediátrica.
MÉDICO ESPECIALISTA |  | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Medicina Familiar
MÉDICO ESPECIALISTA en Ginecología y Obstetricia
MÉDICO ESPECIALISTA en Pediatría
MÉDICO ESPECIALISTA en Medicina Interna
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía General
MÉDICO ESPECIALISTA en Anestesiología
MÉDICO ESPECIALISTA en Medicina de Rehabilitación
MÉDICO ESPECIALISTA en Hematología Clínica
MÉDICO ESPECIALISTA en Traumatología y Ortopedia
MÉDICO ESPECIALISTA en Cardiología
MÉDICO ESPECIALISTA en Neurología
MÉDICO ESPECIALISTA en Neumología
MÉDICO ESPECIALISTA en Gastroenterología
MÉDICO ESPECIALISTA en Reumatología
MÉDICO ESPECIALISTA en Psiquiatría
MÉDICO ESPECIALISTA en Oftalmología
MÉDICO ESPECIALISTA en Otorrinolaringología
MÉDICO ESPECIALISTA en Urología
MÉDICO ESPECIALISTA en Oncología
MEDICO ESPECIALISTA CON ENTRENAMIENTO EN ONCOLOGÍA
MÉDICO ESPECIALISTA en Nefrología
MÉDICO ESPECIALISTA en Dermatología
MÉDICO ESPECIALISTA en Endocrinología
MÉDICO ESPECIALISTA en Enfermedades Infecciosas y Tropicales
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía Torácica y Cardiovascular
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía Plástica y Reconstructiva
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía de Cabeza y Cuello y Maxilofacial
MÉDICO ESPECIALISTA en Neurocirugía
MÉDICO ESPECIALISTA en Geriatría
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía Pediátrica
MÉDICO ESPECIALISTA en Radioterapia
MÉDICO ESPECIALISTA en Medicina Nuclear
LIC EN ENFERMERÍA | X | X
E con competencias en Salud Familiar y Comunitaria | X
Profesional de Obstetricia | X | X
O con competencias en Salud Familiar y Comunitaria | X
CIRUJANO - DENTISTA | X
CIRUJANO - DENTISTA CON ESPECIALIDAD |  |  | X
LIC. NUTRICIÓN
LIC. PSICOLOGÍA
EDUCACIÓN
Especializado en problemas de Lenguaje
Especializado en problemas de Aprendizaje
TÉCNICO DE ENFERMERÍA | X | X
TÉCNICO DENTAL |  |  | X
EMERGENCIA
I - 3
| CPA | SPA | CO
MEDICO CIRUJANO |  | X
MC entrenado en Reanimación Cardiopulmonar | X | X
MC capacitado en aplicación de Guías de Práctica Clínica para atención materna, neonatal y pediátrica.
MÉDICO ESPECIALISTA en Ginecología y Obstetricia
MÉDICO ESPECIALISTA en Pediatría
MÉDICO ESPECIALISTA en Medicina Interna
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía General
MÉDICO ESPECIALISTA en Anestesiología
MÉDICO ESPECIALISTA en Traumatología y Ortopedia
MÉDICO ESPECIALISTA en Neurocirugía
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía Torácica y Cardiovascular
MÉDICO ESPECIALISTA en Cardiología
MÉDICO ESPECIALISTA en Emergencias y Desastres
MÉDICO ESPECIALISTA en Psiquiatría
MÉDICO ESPECIALISTA en Oftalmología
MÉDICO ESPECIALISTA en Otorrinolaringología
MÉDICO ESPECIALISTA en Urología
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía de Cabeza y Cuello y Maxilofacial
MÉDICO ESPECIALISTA en Neurología
MÉDICO ESPECIALISTA en Nefrología
LIC EN ENFERMERÍA
LIC EN ENFERMERÍA entrenado en Reanimación Cardiopulmonar | X | X
Profesional de Obstetricia
Profesional de Obstetricia entrenado en Reanimación Cardiopulmonar | X | X
TÉCNICO DE ENFERMERÍA | X | X
PATOLOGÍA CLÍNICA
I - 3
| CPA | SPA | CO
MÉDICO ESPECIALISTA en Patología Clínica
TECNÓLOGO MÉDICO EN:
LABORATORIO CLÍNICO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA | X | X
BIOLOGÍA | X | X
QUIMICO FARMACEUTICO | X | X
Especialista en Análisis Bioquímico
TÉCNICO DE LABORATORIO
| X | X
FARMACIA
I - 3
| CPA | SPA | CO
QUIMICO - FARMACÉUTICO
QF especialista en Farmacia Hospitalaria / Farmacia Clínica
QF entrenado en Preparados parenterales y nutricionales
TÉCNICO DE ENFERMERÍA
TE entrenado en expendio y buenas prácticas de almacenamiento en Farmacia | X
TÉCNICO DE FARMACIA | X
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
I - 3
| CPA | SPA | CO
LIC EN ENFERMERÍA
LIC EN ENFERMERÍA capacitada en esterilización y desinfección
TÉCNICO DE ENFERMERÍA
TE capacitado en Esterilización y Desinfección | X

## ORGANIZACION
CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD NORMA TÉCNICA DE SALUD Nº 021-MINSA / DGSP-V.03 “GUÍA TÉCNICA PARA LA CATEGORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD”
INSTRUMENTO PARA EL EQUIPO OPERATIVO DE CATEGORIZACIÓN
MÓDULO ORGANIZACIÓN PARA LA ATENCIÓN
I - 3
|  | CPA | SPA | CO
CONSULTA EXTERNA | Se organiza de acuerdo a Etapas de vida | X
EMERGENCIA | Se cuenta publicado el derecho de toda persona de recibir atención inmediata en situación de emergencia, y está ubicado en un lugar visible de las áreas de atención de emergencias (Ley Nº 27604 – Ley que modificó la Ley General de Salud, respecto de la obligación de los establecimientos de salud a dar atención médica en caso de emergencias y partos) | X | X
| El establecimiento de salud cuenta con personal de salud asignado al tópico /área de emergencia / Emergencias (colocar número de horas). | X | X
Programación bajo de modalidad de retén de médicos especialistas
| Mecanismos de coordinación de referencia del usuario, en caso la condición de urgencia o emergencia exceda su capacidad resolutiva | X | X | X
PATOLOGÍA CLÍNICA | Horas de atención (colocar número de horas/día) | X | X
| Realiza pruebas rápidas de ayuda diagnóstica | X | X
| Uso de formatos estandarizados y registro de recepción, procesamiento y entrega de resultados | X | X
| Registro de toma de muestras, según corresponda | X | X
| Procedimientos de Bioquímica | X | X
| Procedimientos de Hematología | X | X
| Procedimientos de Microbiología | X | X
Procedimientos de Inmunología
Procedimientos de Banco de órganos y células madre
Procedimientos de Biología Molecular
Procedimientos de Laboratorio de histocompatibilidad, según corresponda
Se garantiza 24 horas de atención, especialmente para la atención de las áreas críticas según corresponda (Emergencia, Unidad de Cuidados Intensivos, Centro Quirúrgico y Centro Obstétrico),
| Control de calidad Interno | X | X
Control de calidad Interlaboratorial
Control de calidad Interlaboratorial pre analítico
Control de calidad Externo
| Sistema de manejo de residuos. | X | X
FARMACIA | Horario de atención con medicamentos / UPSS Farmacia (colocar número de horas) | X
| Programación | X
| Expendio / Dispensación | X
Registro de atención a prescripciones
| Buenas prácticas de almacenamiento | X
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN | Registro de rutina: Controles de equIpos
Registro de control de calidad: resultado de indicadores
Registro de mantenimiento de equipos
| Flujo unidireccional | X | X | X
MEDICINA DE REHABILITACIÓN | Atención ambulatoria.
Atención hospitalaria
| Rehabilitación basada en la comunidad (RBC) | X
Atención de Discapacidades leves y seguimiento
Atención de Discapacidades leve y/o moderada
Atención de Discapacidades moderadas y/o severas
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | Personal con 02 exámenes médicos anuales: examen parasitológico, serológico y radiografía de tórax.
Personal que manipula alimentos deberá contar con carné de sanidad vigente
Personal profesional y técnico durante el horario de trabajo está obligado al uso del uniforme reglamentario
| Registro de la Valoración del estado nutricional del usuario externo | X
Registro de Evaluación del estado nutricional del usuario externo
DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | Se cuenta programado el horario de atención del establecimiento de salud (semanal o mensual) | X | X | X
| Se cuenta programado en forma mensual el horario de atención del / los profesional(es) de salud de Consulta Externa | X | X | X
Se cuenta programado en forma mensual la hora y el equipo de visita de profesionales de salud de Hospitalización / Internamiento
Se cuenta programado en forma mensual y en turnos del equipo de profesionales de salud de Emergencia
Se cuenta programado en forma mensual y en turnos del equipo de profesionales de salud de Centro Obstétrico
Se cuenta programado en forma mensual y en turnos del equipo de profesionales de salud de Centro Quirúrgico
Se cuenta programado en forma mensual y en turnos del equipo de profesionales de salud de Cuidados Intensivos
X | opcional
CPA | CON POBLACION ASIGNADA
SPA | SIN POBLACION ASIGNADA
AG | ATENCION GENERAL
AE | ATENCION ESPECIALIZADA
CO | CENTRO ODONTOLOGICO