## INFRAESTRUCTURA
CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD NORMA TÉCNICA DE SALUD Nº 021-MINSA / DGSP-V.03 “GUÍA TÉCNICA PARA LA CATEGORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD”
INSTRUMENTO PARA EL EQUIPO OPERATIVO DE CATEGORIZACIÓN
MÓDULO INFRAESTRUCTURA
I - 4
|  | CPA | SPA
CONSULTA EXTERNA | Consultorio físico con lavamanos | X | X
Tópico para procedimientos
HOSPITALIZACIÓN | El área de internamiento dispone de ambiente(s) exclusivos y con servicios higiénicos que incluye ducha | X | X
| Cuenta con Estación de Enfermeras / Obstetrices | X | X
Ambientes de internamiento diferenciados por edad y sexo
Ambientes de internamiento diferenciados en cuatro especialidades (Medicina Interna, Cirugía General, Pediatría y Ginecología y Obstetricia)
Ambiente para aislamiento
Cuenta con tópico para curaciones y procedimientos de Hospitalización
En establecimientos de salud especializados que desarrollan en forma exclusiva Cirugía de Corta Estancia, existe Área de Observación de Paciente Post Operado
Oxigeno empotrado
Aire comprimido
Sistema de vacío
Ambientes para Atención de Recién Nacido en Área de Observación
EMERGENCIA | El establecimiento cuenta con señalización externa e interna visible del tópico /área de emergencia / UPSS Emergencia . | X | X
| El tópico /área de emergencia / UPSS Emergencia es accesible y se cuenta con un flujo para la atención de urgencias / emergencias | X | X
| Cuenta con ambiente/ área Triaje | X | X
| Cuenta con ambiente Tópico | X | X
Tópicos de atención diferenciados por especialidad (Medicina Interna, Pediatría, Ginecología y Obstetricia y Cirugía General)
Tópicos de atención de acuerdo al campo clínico / grupo etario desarrollado
Unidad de Vigilancia Intensiva o Área Crítica de Emergencia
Sala de yeso
Unidad de Shock Trauma y Reanimación
Areas de observación diferenciadas por sexo
Área de observación diferenciada por condiciones especiales según demanda.
CENTRO OBSTÉTRICO | Salas Multifuncionales (Sala Trabajo de Parto, Parto y Recuperación - TPR)
Sala de partos patológicos (parto monitorizado)
| Sala de Partos | X | X
Sala de dilatación
Sala de puerperio
Ambiente de Atención del recién nacido
| Área de Atención del recién nacido | X | X
Sala Trabajo de Parto, Parto y Recuperación - TPR para pacientes de aislamiento
PATOLOGÍA CLÍNICA | Área Atención Pre Analítica (Toma de muestras) | X | X
| Área Analítica (Procesamiento de muestras) | X | X
| Área de Lavados y esterilización | X | X
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES | Puertas amplias y corredores de ancho mínimo 2.20mts | X | X
| Señales de advertencia luminosa | X | X
| Señalización con símbolo de radio protección (áreas controladas y supervisadas) | X | X
| Ambiente de Radiología convencional con Sala de examen, Sala de control/mando, Sala de revelado o cuarto oscuro (sólo Equipos Analógicos), área de lectura | X | X
Ambiente de Radiología especializada con Sala de examen, Sala de control/mando, Sala de revelado o cuarto oscuro (sólo Equipos Analógicos), área de lectura
Ambiente de Radiología intervencionista, con Sala de examen, área de preparación del paciente,Sala de control/mando, área de lectura
| Ambiente de Ecografía | X | X
Ambiente de Tomografía computarizada, cuenta con área de preparación del paciente, Sala de examen y Sala de control/mando, área de lectura
Ambiente de Mamografía, cuenta con Sala de examen y Sala de revelado o cuarto oscuro (sólo Equipos Analógicos), área de lectura
Ambiente de Densitometría ósea
Ambiente de Resonancia magnética, cuenta con área de preparación del paciente, Sala de examen y Sala de control/mando, área de lectura.
FARMACIA | Área para almacenamiento y expendio
| Área específica para dispensación / expendio | X | X
| Área específica para gestión de programación | X | X
| Ambiente para almacenamiento especializado | X | X
| Ambiente para Farmacotécnia | X | X
| Área específica para Farmacia clínica | X | X
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN | Área para realizar esterilización y/o desinfección.
| Ambiente para realizar los procesos de esterilización y desinfección. | X | X
| Area roja ó área contaminada: recepción, clasificación, descontaminación y lavado | X | X
| Lavamanos y poza o lavadero profundos | X | X
| Area azul ó area limpia o de preparacion, empaques y carga en los esterilizadores | X | X
| Área verde o restringida: descarga de los esterilizadores, almacenamiento, distribución y despacho o entrega. | X | X
MEDICINA DE REHABILITACIÓN | Gimnasio para adultos y niños | X
Gimnasio para niños
Gimnasio para adultos
Sala de usos múltiples
| Consultorio (para terapias) | X
| Cubículo de agentes físicos para el desarrollo de las terapias de rehabilitación | X
| Área para hidroterapia | X
Área de procedimientos médicos
Piscina terapéutica
Tina o Tanque Hubard
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | Área de control y recepción de materia prima e insumos con Área de carga y descarga de suministros | X | X
| Ambiente de almacenamiento | X | X
| Ambiente de Almacén de productos no perecibles | X | X
| Ambiente de Almacén de productos perecibles | X | X
| Ambientes / Cámaras de conservación para productos lácteos. | X | X
| Ambientes / Cámaras de conservación para productos cárnicos de 8m2, con temperatura de 3 y 10ºC. | X | X
| Ambientes / Cámaras de conservación para pescados de 8m2, con temperatura de 3 y 10ºC. | X | X
| Ambientes / Cámaras de conservación para verduras y hortalizas de 8m2, con temperatura de 3 y 10ºC. | X | X
| Ambiente de Sala de conservación de productos congelados: ambiente de 8m2, con temperatura de -10ºC y 2ºC | X | X
| Ambiente de producción de regímenes dietéticos y dietoterapéuticos | X | X
| Área de preparación de alimentos | X | X
| Ambiente de Sala de cocina, mínima de 40m2 | X | X
| Área de distribución de alimentos preparados, mínima de 10m2 | X | X
| Área de lavado y almacenamiento de coches térmicos transportadores de alimentos | X | X
Área de central de fórmulas enterales (CFE) y lácteas
| Ambiente periférico de distribución de alimentos en Hospitalización / Internamiento | X | X
X | OPCIONAL
CPA | CON POBLACION ASIGNADA
SPA | SIN POBLACION ASIGNADA
AG | ATENCION GENERAL
AE | ATENCION ESPECIALIZADA
CO | CENTRO ODONTOLOGICO

## EQUIPAMIENTO
CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD NORMA TÉCNICA DE SALUD Nº 021-MINSA / DGSP-V.03 “GUÍA TÉCNICA PARA LA CATEGORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD”
MÓDULO EQUIPAMIENTO
CATEGORIA
I - 4
|  | CO | CPA | SPA
CONSULTA EXTERNA | Balanza | X | X | X
| Camilla |  | X | X
| Tensiometro | X | X | X
| Termòmetro | X | X | X
| Estetoscopio | X | X | X
| Tallimetro |  | X | X
| Unidad dental | X | X | X
| Infantómetro |  | X | X
HOSPITALIZACIÓN | Cama clínica (colocar número) |  | X | X
Cama clínica destinada a las cuatro especialidades (Medicina Interna, Cirugía General, Pediatría y Ginecología y Obstetricia) - colocar número
| Cunas |  | X | X
Número de camas clínicas de la especialidad principal y subespecialidades
| Número de camas clínicas con baranda que cuentan en el ambiente de Pediatría |  | X | X
Número de camas clínicas con baranda destinadas a pacientes geriátricos
Número de camas clínicas con baranda destinadas a pacientes psiquiátricos
| Balon de oxigeno |  | X | X
| Equipo aspirador de secreciones |  | X | X
Negatoscopio
| Cuenta como mínimo con un coche de curaciones |  | X | X
EMERGENCIA | Camillas de observación (colocar número) |  | X | X
| Oxígeno y aspirador de secreciones |  | X | X
Cada camilla de observación cuenta con instalaciones de Oxígeno y Vacío
| Dispone de Unidad de transporte asistido tipo I (Urbana / Rural, según ámbito del establecimiento de salud) |  | X | X
Dispone Unidad de transporte asistido tipo II (Urbana / Rural, según ámbito del establecimiento de salud)
Dispone Unidad de transporte asistido tipo III (Urbana)
| Cuenta con equipo de soporte básico vital (Coche de paro básico) |  | X | X
Cuenta con equipo de soporte avanzado (Coche de paro avanzado)
CENTRO OBSTÉTRICO | Cama para atención de parto en posición horizontal o vertical |  | X | X
Bomba de infusión
Ecógrafo
Monitor fetal o Cardiotocógrafo
Amnioscopio
| Balón de oxígeno medicinal con manómetro y accesorios (si no se dispone de oxígeno empotrado) |  | X | X
Oxímetro de pulso adulto
| Set de instrumental para episiotomía |  | X | X
| Set de instrumental para atención del parto |  | X | X
Equipo para parto instrumentado
| Incubadora de calor radiante o servo cuna |  | X | X
| Doppler fetal portátil |  | X | X
| Fetoscopio |  | X | X
| Balanza pediátrica neonatal |  | X | X
| Tallìmetro o cinta métrica o mesa de somatometría |  | X | X
| Estetoscopio Pediátrico o Neonatal. |  | X | X
Estetoscopio Neonatal.
| Aspirador de secreciones portátil o empotrado con manómetro |  | X | X
Máscara Neonatal o Cánula binasal neonatal para administración de O2 flujo libre
| Cuna acrílica rodable para recién nacido |  | X | X
PATOLOGÍA CLÍNICA | Microscopío binocular estandar |  | X | X
Microscopío
| Centrífuga universal de tubos |  | X | X
| Centrífuga para hematocrito |  | X | X
| Equipo de Baño María |  | X | X
| Contador de células sanguíneas |  | X | X
| Espectrofotometro / Fotometro digital |  | X | X
Incubadora de cultivo
Refrigeradora para laboratorio con termómetro
| Refrigeradora |  | X | X
| Termómetro para refrigeradora |  | X | X
Analizador de electrolitos y gases en sangre
Analizador con tres diferenciales hematológicos
Analizador con cinco diferenciales hematológicos
Coagulómetro semiautomático / automático
Cabina de flujo laminar
Citómetro de flujo
Microscopio de fluorescencia
Equipo de electroforesis
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES | Para Radiología Convencional. |  | X | X
| Equipo de Rayos X Estacionario, no menor de 300 mAs (miliamperio/segundo). |  | X | X
| Equipo de Rayos X portátil o móvil, no menor de 50 mAs. (**) |  | X | X
| Revelador automático de películas radiográficas e impresora de películas radiográficas |  | X | X
| Equipo de oxigenoterapia. |  | X | X
| Negatoscopio de dos o más cuerpos, con brillo de 1500 cd/m y monitores de resolución no menor a 2.5 Mega Pixeles |  | X | X
| Delantales, collarines, lentes, protectores faciales para los trabajadores de salud, y protector de gónadas y tiroides emplomado para los pacientes. |  | X | X
Para Rayos X especializado
Equipo de Rayos X, no menor a 500 mAs , mesa basculante, con fluoroscopia.
Delantales, collarines, lentes, protectores faciales para los trabajadores de salud, y protector de gónadas y tiroides emplomado para los pacientes.
Negatoscopio de 04 cuerpos, con brillo de 1500 cd/m y monitores de resolución no menor a 2.5 Mega Pixeles.
Equipo de oxigenoterapia.
Revelador automático de películas radiográficas e impresora de películas radiográficas
Para Radiologia Intervencionista
Equipos de Rayos X con arco en C no menor de 300 mAs.
Ecógrafo
Inyector Automático.
Equipo de monitoreo de funciones vitales.
Lámpara quirúrgica (cialítica)
Luz ultravioleta.
Negatoscopio de dos o más cuerpos, con brillo de 1500 cd/m y monitores de resolución no menor a 2.5 Mega Pixeles
Impresora de películas radiográficas
Mandiles, collarines, lentes, protectores faciales para los trabajadores de salud, y protector de gónadas y tiroides emplomado para los pacientes.
Equipo de oxigenoterapia.
Aspirador de secreciones
Pulsioximetro.
| Para Ecografía |  | X
| Ecógrafo |  | X
Para Mamografía
Mamógrafo con accesorios para procedimientos.
Equipo de Estereotaxia Multifuncional (opcional).
Sistema de digitalización de imágenes (opcional).
Negatoscopio de dos o más cuerpos y monitores de resolución no menor a 5.0 Mega Pixeles
Revelador automático de películas radiográficas e impresora de películas radiográficas
Para Densitometría ósea
Densitómetro de cuerpo entero
Sistema de impresión de imágenes
Para Tomografía Computada
Tomógrafo Computado Multicorte.
Inyector automático de contraste
Sistema de impresión de imágenes
Equipo de oxigenoterapia.
Aspirador de secreciones
Pulsioximetro
Mandiles plomados
Para Resonancia Magnética
Resonador Magnético.
Inyector automático de contraste (de uso exclusivo para resonancia magnética)
Sistema de impresión de imágenes
Pulsioximetro RMI
Balón de oxígeno medicinal con manómetro y accesorios no ferromagnético
FARMACIA | Mobiliario para dispensación / expendio |  | X | X
| Mostrador |  | X | X
| Anaquel |  | X | X
Carro / Coche para transporte de medicamentos
| Mobiliario y equipos para almacenamiento especializado |  | X | X
| Parihuela |  | X | X
| Anaquel |  | X | X
| Refrigeradora Doméstica |  | X | X
Refrigeradora Horizontal
| Termo higrometro |  | X | X
| Mobiliario y equipos para Farmacotécnia |  | X | X
| Mesa de trabajo |  | X | X
| Balanza |  | X | X
Balanza Analítica
Cabina de flujo laminar
| Equipos para Farmacia clínica |  | X | X
Computadora
| Sistema de aire acondicionado |  | X | X
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN | Esterilizacion de Alta Temperatura | X | X | X
| Esterilizador de calor seco o estufa | X
| Esterilizador por calor húmedo: Autoclave a vapor automatizado y/o de mesa eléctrico |  | X | X
Esterilizacion de Baja Temperatura
| Control de temperatura del ambiente del área verde |  | X | X
Lavadora automática
Pistola de agua a presión
Pistola de aire comprimido
Secadora de tubos (corrugados)
Selladora
MEDICINA DE REHABILITACIÓN | Equipo medico básico
Podoscopio
Set de Goniómetro
Nivel pélvico con plomada
Kit de Alzas de 0.5 hasta 5 cm
Batería CONAII INR
Bicicleta estacionaria adulto
| Bicicleta estacionaria niños |  | X
| Barras paralelas graduables adultos / niños |  | X
| Escalera combinada con rampa |  | X
| Rueda para ejercicios de hombros |  | X
| Escalera Sueca |  | X
| Espejos de pared |  | X
| Equipo de Sonido |  | X
| Tanque de parafina |  | X
| Tanque de compresas calientes |  | X
| Set de compresas calientes |  | X
| Lámpara de terapia con rayos infrarrojos |  | X
Equipo de Terapia con ultrasonido
Equipo de terapia combinada
Tanque de hidroterapia para miembros superiores
Tanque de hidroterapia para miembros inferiores
Juguetes de estimulación cognitiva y coordinación vasomotora
Mobiliario pediátrico, niños
Set de estimulación lingüística
Mesa de trabajo para salud ocupacional
Set de actividades funcionales (tablero inclinado, bolsas de arena de diferente peso, mancuernas) etc.
Set de confección de férulas (pistola de aire caliente, tijeras, sierra, remachador etc.)
Set de herramientas para carpintería, mecánica, gasfitería etc.
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | Balanza con sensibilidad mínima de 100 g y máxima de 1 tonelada |  | X | X
| Termómetro para alimentos |  | X | X
| Anaqueles de acero quirúrgico |  | X | X
| Equipo deshumedecedor |  | X | X
| Balanza con sensibilidad de 1g y máxima de 5 kg |  | X | X
| Cámara de refrigeración |  | X | X
| Cámara de congelación |  | X | X
| Mesas de trabajo con superficies de acero quirúrgico |  | X | X
| Cocina de alta presión con quemadores industriales, parilla o plancha |  | X | X
| Horno Industrial |  | X | X
| Campana con extractora de grasa de acero quirúrgico |  | X | X
| Licuadoras industriales volcables |  | X | X
| Licuadoras semi industriales |  | X | X
| Coches térmicos transportadores de alimentos de acero quirúrgico |  | X | X
| Coches térmicos trasportadores de bandejas de acero quirúrgico |  | X | X
| Lavadero doble cuba con grifería combinada |  | X | X
| Lavamanos empotrado de acero inoxidable con combinación de agua fría y caliente |  | X | X
Unidad de tratamiento de pacientes en hospitalización / intenamiento
| Balanza de pie / de plato para lactantes |  | X | X
| Tallímetro |  | X | X
| Infantómetro |  | X | X
| Plicómetro estandarizado |  | X | X
| Bioimpedanciometro multifrecuencia, como mínimo 5kHz, 50kHz, 100kHz, 200kHz. |  | X | X
X | opcional
CPA | CON POBLACION ASIGNADA
SPA | SIN POBLACION ASIGNADA
AG | ATENCION GENERAL
AE | ATENCION ESPECIALIZADA
CO | CENTRO ODONTOLOGICO

## RRHH
CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD NORMA TÉCNICA DE SALUD Nº 021-MINSA / DGSP-V.03 “GUÍA TÉCNICA PARA LA CATEGORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD”
MÓDULO: RECURSOS HUMANOS
CONSULTA EXTERNA
I - 4
| CPA | SPA
MEDICO CIRUJANO | X | X
MC con competencias en Salud Familiar y Comunitaria | X
MC capacitado en aplicación de Guías de Práctica Clínica para atención materna, neonatal y pediátrica. | X | X
MÉDICO ESPECIALISTA
MÉDICO ESPECIALISTA en Medicina Familiar | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Ginecología y Obstetricia | X | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Pediatría | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Medicina Interna
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía General
MÉDICO ESPECIALISTA en Anestesiología
MÉDICO ESPECIALISTA en Medicina de Rehabilitación
MÉDICO ESPECIALISTA en Hematología Clínica
MÉDICO ESPECIALISTA en Traumatología y Ortopedia
MÉDICO ESPECIALISTA en Cardiología
MÉDICO ESPECIALISTA en Neurología
MÉDICO ESPECIALISTA en Neumología
MÉDICO ESPECIALISTA en Gastroenterología
MÉDICO ESPECIALISTA en Reumatología
MÉDICO ESPECIALISTA en Psiquiatría
MÉDICO ESPECIALISTA en Oftalmología
MÉDICO ESPECIALISTA en Otorrinolaringología
MÉDICO ESPECIALISTA en Urología
MÉDICO ESPECIALISTA en Oncología
MEDICO ESPECIALISTA CON ENTRENAMIENTO EN ONCOLOGÍA
MÉDICO ESPECIALISTA en Nefrología
MÉDICO ESPECIALISTA en Dermatología
MÉDICO ESPECIALISTA en Endocrinología
MÉDICO ESPECIALISTA en Enfermedades Infecciosas y Tropicales
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía Torácica y Cardiovascular
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía Plástica y Reconstructiva
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía de Cabeza y Cuello y Maxilofacial
MÉDICO ESPECIALISTA en Neurocirugía
MÉDICO ESPECIALISTA en Geriatría
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía Pediátrica
MÉDICO ESPECIALISTA en Radioterapia
MÉDICO ESPECIALISTA en Medicina Nuclear
LIC EN ENFERMERÍA | X | X
E con competencias en Salud Familiar y Comunitaria
Profesional de Obstetricia | X | X
O con competencias en Salud Familiar y Comunitaria
CIRUJANO - DENTISTA
CIRUJANO - DENTISTA CON ESPECIALIDAD
LIC. NUTRICIÓN | X
LIC. PSICOLOGÍA | X
EDUCACIÓN
Especializado en problemas de Lenguaje
Especializado en problemas de Aprendizaje
TÉCNICO DE ENFERMERÍA | X | X
TÉCNICO DENTAL
HOSPITALIZACIÓN / INTERNAMIENTO
I - 4
| CPA | SPA
MEDICO CIRUJANO | X | X
MC capacitado en aplicación de Guías de Práctica Clínica para atención materna, neonatal y pediátrica. | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Medicina Familiar | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Ginecología y Obstetricia | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Pediatría | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Medicina Interna
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía General
MÉDICO ESPECIALISTA en Medicina de Rehabilitación
MÉDICO ESPECIALISTA en Hematología Clínica
MÉDICO ESPECIALISTA en Traumatología y Ortopedia
MÉDICO ESPECIALISTA en Cardiología
MÉDICO ESPECIALISTA en Neurología
MÉDICO ESPECIALISTA en Neumología
MÉDICO ESPECIALISTA en Gastroenterología
MÉDICO ESPECIALISTA en Reumatología
MÉDICO ESPECIALISTA en Psiquiatría
MÉDICO ESPECIALISTA en Oftalmología
MÉDICO ESPECIALISTA en Otorrinolaringología
MÉDICO ESPECIALISTA en Urología
MÉDICO ESPECIALISTA en Oncología
MEDICO ESPECIALISTA CON ENTRENAMIENTO EN ONCOLOGÍA
MÉDICO ESPECIALISTA en Nefrología
MÉDICO ESPECIALISTA en Endocrinología
MÉDICO ESPECIALISTA en Enfermedades Infecciosas y Tropicales
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía Torácica y Cardiovascular
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía Plástica y Reconstructiva
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía de Cabeza y Cuello y Maxilofacial
MÉDICO ESPECIALISTA en Neurocirugía
MÉDICO ESPECIALISTA en Geriatría
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía Pediátrica
LIC EN ENFERMERÍA | X | X
PROFESIONAL DE OBSTETRICIA | X | X
TÉCNICO DE ENFERMERÍA | X | X
EMERGENCIA
I - 4
| CPA | SPA
MEDICO CIRUJANO
MC entrenado en Reanimación Cardiopulmonar | X | X
MC capacitado en aplicación de Guías de Práctica Clínica para atención materna, neonatal y pediátrica. | X | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Ginecología y Obstetricia | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Pediatría | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Medicina Interna
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía General
MÉDICO ESPECIALISTA en Anestesiología
MÉDICO ESPECIALISTA en Traumatología y Ortopedia
MÉDICO ESPECIALISTA en Neurocirugía
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía Torácica y Cardiovascular
MÉDICO ESPECIALISTA en Cardiología
MÉDICO ESPECIALISTA en Emergencias y Desastres
MÉDICO ESPECIALISTA en Psiquiatría
MÉDICO ESPECIALISTA en Oftalmología
MÉDICO ESPECIALISTA en Otorrinolaringología
MÉDICO ESPECIALISTA en Urología
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía de Cabeza y Cuello y Maxilofacial
MÉDICO ESPECIALISTA en Neurología
MÉDICO ESPECIALISTA en Nefrología
LIC EN ENFERMERÍA
LIC EN ENFERMERÍA entrenado en Reanimación Cardiopulmonar | X | X
Profesional de Obstetricia
Profesional de Obstetricia entrenado en Reanimación Cardiopulmonar | X | X
TÉCNICO DE ENFERMERÍA | X | X
CENTRO OBSTÉTRICO
I - 4
| CPA | SPA
MEDICO CIRUJANO
MC capacitado en aplicación de Guías de Práctica Clínica para atención materna, neonatal y pediátrica. | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Medicina Familiar | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Ginecología y Obstetricia | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Pediatría | X
NEONATOLOGÍA
capacitado y entrenado en Neonatología
MÉDICO ESPECIALISTA en Anestesiología
LIC EN ENFERMERÍA
E capacitado en aplicación de Guías de Práctica Clínica para atención neonatal y pediátrica. | X
E especialista en Neonatología
Profesional de Obstetricia | X
TÉCNICO DE ENFERMERÍA | X
PATOLOGÍA CLÍNICA
I - 4
| CPA | SPA
MÉDICO ESPECIALISTA en Patología Clínica
TECNÓLOGO MÉDICO EN:
LABORATORIO CLÍNICO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA | X | X
BIOLOGÍA | X | X
QUIMICO FARMACEUTICO | X | X
Especialista en Análisis Bioquímico
TÉCNICO DE LABORATORIO
| X | X
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
I - 4
| CPA | SPA
MEDICO CIRUJANO
MC entrenado en Ecografía | X
MC entrenado en Radiología convencional y en Ecografía
MÉDICO ESPECIALISTA en Radiología
LIC EN ENFERMERÍA
LIC EN ENFERMERÍA entrenada en Radiología
TECNÓLOGO MÉDICO EN:
RADIOLOGÍA | X
TÉCNICO DE ENFERMERÍA
FARMACIA
I - 4
| CPA | SPA
QUIMICO - FARMACÉUTICO | X | X
QF especialista en Farmacia Hospitalaria / Farmacia Clínica
QF entrenado en Preparados parenterales y nutricionales
TÉCNICO DE ENFERMERÍA
TE entrenado en expendio y buenas prácticas de almacenamiento en Farmacia
TÉCNICO DE FARMACIA | X | X
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
I - 4
| CPA | SPA
LIC EN ENFERMERÍA
LIC EN ENFERMERÍA capacitada en esterilización y desinfección | X | X
TÉCNICO DE ENFERMERÍA
TE capacitado en Esterilización y Desinfección | X | X
MEDICINA DE REHABILITACIÓN
I - 4
| CPA | SPA
MEDICO CIRUJANO
MC capacitado en Rehabilitación | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Medicina de Rehabilitación | X
LIC EN ENFERMERÍA
LIC EN ENFERMERÍA capacitada en Rehabilitación | X
TECNÓLOGO MÉDICO EN:
TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | X
TERAPIA OCUPACIONAL
TERAPIA DE LENGUAJE
LIC. PSICOLOGÍA
LIC. NUTRICIONISTA
LIC. EDUCACIÓN
Especializado en problemas de Lenguaje
Especializado en problemas de Aprendizaje
TÉCNICO DE ENFERMERÍA
capacitado en Rehabilitación | X
TÉCNICO EN FISIOTERAPIA | X
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
I - 4
| CPA | SPA
LIC EN NUTRICIÓN | X | X
TÉCNICO DE ENFERMERÍA | X | X
Personal entrenado en manipulación y preparación de alimentos | X | X

## ORGANIZACION
CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD NORMA TÉCNICA DE SALUD Nº 021-MINSA / DGSP-V.03 “GUÍA TÉCNICA PARA LA CATEGORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD”
INSTRUMENTO PARA EL EQUIPO OPERATIVO DE CATEGORIZACIÓN
MÓDULO ORGANIZACIÓN PARA LA ATENCIÓN
CATEGORIA
I - 4
|  | CPA | SPA
CONSULTA EXTERNA | Se organiza de acuerdo a Etapas de vida | X
HOSPITALIZACIÓN | El área de internamiento / hospitalización cuenta con registro de ingresos y egresos | X | X
| El establecimiento de salud brinda alimentación a los pacientes de internamiento. | X | X
| El establecimiento de salud cuenta con personal de salud asignado al ambiente de internamiento durante las 24 horas. | X | X
EMERGENCIA | Se cuenta publicado el derecho de toda persona de recibir atención inmediata en situación de emergencia, y está ubicado en un lugar visible de las áreas de atención de emergencias (Ley Nº 27604 – Ley que modificó la Ley General de Salud, respecto de la obligación de los establecimientos de salud a dar atención médica en caso de emergencias y partos) | X | X
| El establecimiento de salud cuenta con personal de salud asignado al tópico /área de emergencia / Emergencias (colocar número de horas). | X | X
Programación bajo de modalidad de retén de médicos especialistas
| Mecanismos de coordinación de referencia del usuario, en caso la condición de urgencia o emergencia exceda su capacidad resolutiva | X | X
CENTRO OBSTÉTRICO | Horario de atención de la UPSS (colocar horas) | X | X
| Atención de la gestante sin complicaciones en el período de parto | X | X
Atención del parto vaginal de la gestante con o sin complicaciones,
| Atención de puerperio inmediato | X | X
| Atención inmediata del recién nacido | X | X
PATOLOGÍA CLÍNICA | Horas de atención (colocar número de horas/día) | X | X
| Realiza pruebas rápidas de ayuda diagnóstica | X | X
| Uso de formatos estandarizados y registro de recepción, procesamiento y entrega de resultados | X | X
| Registro de toma de muestras, según corresponda | X | X
| Procedimientos de Bioquímica | X | X
| Procedimientos de Hematología | X | X
| Procedimientos de Microbiología | X | X
| Procedimientos de Inmunología | X | X
Procedimientos de Banco de órganos y células madre
Procedimientos de Biología Molecular
Procedimientos de Laboratorio de histocompatibilidad, según corresponda
Se garantiza 24 horas de atención, especialmente para la atención de las áreas críticas según corresponda (Emergencia, Unidad de Cuidados Intensivos, Centro Quirúrgico y Centro Obstétrico),
| Control de calidad Interno | X | X
Control de calidad Interlaboratorial
Control de calidad Interlaboratorial pre analítico
Control de calidad Externo
| Sistema de manejo de residuos. | X | X
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES | Realiza exámenes de Radiología convencional o general | X | X
Realiza exámenes de Radiología especializada
Realiza exámenes de Radiología intervencionista
Realiza exámenes de Densitometría ósea
| Realiza exámenes de Ecografía general | X | X
Realiza exámenes de Ecografía doppler
Realiza exámenes de Resonancia Magnética
Realiza exámenes de Tomografía computarizada
Realiza exámenes de Mamografía.
| Licencia de operación otorgada por la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional (OTAN) del Instituto Peruano de Energía Nuclear | X | X
FARMACIA | Horario de atención con medicamentos / UPSS Farmacia (colocar número de horas) | X | X
| Programación | X | X
| Expendio / Dispensación | X | X
| Registro de atención a prescripciones | X | X
| Buenas prácticas de almacenamiento | X | X
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN | Registro de rutina: Controles de equIpos | X | X
| Registro de control de calidad: resultado de indicadores | X | X
| Registro de mantenimiento de equipos | X | X
| Flujo unidireccional | X | X
MEDICINA DE REHABILITACIÓN | Atención ambulatoria. | X
Atención hospitalaria
| Rehabilitación basada en la comunidad (RBC) | X
| Atención de Discapacidades leves y seguimiento | X
Atención de Discapacidades leve y/o moderada
Atención de Discapacidades moderadas y/o severas
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | Personal con 02 exámenes médicos anuales: examen parasitológico, serológico y radiografía de tórax. | X | X
| Personal que manipula alimentos deberá contar con carné de sanidad vigente | X | X
| Personal profesional y técnico durante el horario de trabajo está obligado al uso del uniforme reglamentario | X | X
| Registro de la Valoración del estado nutricional del usuario externo | X | X
Registro de Evaluación del estado nutricional del usuario externo
DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | Se cuenta programado el horario de atención del establecimiento de salud (semanal o mensual)
| Se cuenta programado en forma mensual el horario de atención del / los profesional(es) de salud de Consulta Externa | X | X
| Se cuenta programado en forma mensual la hora y el equipo de visita de profesionales de salud de Hospitalización / Internamiento | X | X
Se cuenta programado en forma mensual y en turnos del equipo de profesionales de salud de Emergencia
Se cuenta programado en forma mensual y en turnos del equipo de profesionales de salud de Centro Obstétrico
Se cuenta programado en forma mensual y en turnos del equipo de profesionales de salud de Centro Quirúrgico
Se cuenta programado en forma mensual y en turnos del equipo de profesionales de salud de Cuidados Intensivos
X | opcional
CPA | CON POBLACION ASIGNADA
SPA | SIN POBLACION ASIGNADA
AG | ATENCION GENERAL
AE | ATENCION ESPECIALIZADA
CO | CENTRO ODONTOLOGICO

## COCHE DE PARO
CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD NORMA TÉCNICA DE SALUD Nº 021-MINSA / DGSP-V.03 “GUÍA TÉCNICA PARA LA CATEGORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD”
INSTRUMENTO PARA EL EQUIPO OPERATIVO DE CATEGORIZACIÓN
I - 4
|  |  |  | CPA | SPA
COCHE DE PARO | Cuenta con Coche de paro Básico en el establecimiento de salud |  |  | X | X
Cuenta con Coche de paro Básico en Hospitalización
Cuenta con Coche de paro Básico en Radioterapia
Cuenta con Coche de paro Básico en Centro Obstétrico
Cuenta con Coche de paro Avanzado en Emergencias
Cuenta con Coche de paro Avanzado en Centro Quirúrgico
Cuenta con Coche de paro Avanzado en Cuidados Intensivos
COCHE DE PARO BÁSICO
1 | Set de collarines cervicales para inmovilización de diferentes tamaños (mínimo 3)
2 | Maletín de soporte básico de vida, conteniendo:
| ▲ | Resucitador manual para adultos:
|  | ө | Bolsa de silicona o bolsa de ventilación manual asistida
|  | ө | Dos mascarillas
|  | ө | Válvula de paciente y válvula PEEP
|  | ө | Bolsa de reservorio de oxígeno
| ▲ | Resucitador manual para niños:
|  | ө | Bolsa de silicona o bolsa de ventilación manual asistida
|  | ө | Dos mascarillas
|  | ө | Válvula de paciente y válvula de seguridad de sobre presión (relief)
|  | ө | Bolsa de reservorio de oxígeno
| ▲ | Laringoscopío con tres hojas para adultos y de una hoja para niños
| ▲ | Accesorios:
|  | ө | Tubos orofaríngeos
|  | ө | Dos tipos obturador esofágico para adultos
|  | ө | Tubos nasofaríngeos con guía
|  | ө | Tubos endotraqueales con guía
|  | ө | Pinza tipo Magill de 17 cm pediátricos
|  | ө | Pinza tipo Magill de 25 cm pediátricos
|  | ө | Cilindro de aluminio para oxígeno portatil con regulador
| ▲ | Oxímetro de pulso
COCHE DE PARO AVANZADO
Además del Equipamiento Básico, adicionalmente:
| ▲ | Ventilador mecánico portatil
| ▲ | Bomba de infusión / perfusión
X | opcional
CPA | CON POBLACION ASIGNADA
SPA | SIN POBLACION ASIGNADA
AG | ATENCION GENERAL
AE | ATENCION ESPECIALIZADA
CO | CENTRO ODONTOLOGICO