## INFRAESTRUCTURA
CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD NORMA TÉCNICA DE SALUD Nº 021-MINSA / DGSP-V.03 “GUÍA TÉCNICA PARA LA CATEGORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD”
MÓDULO INFRAESTRUCTURA
CATEGORIA
II - 2
AG
CONSULTA EXTERNA | Consultorio físico con lavamanos | X
| Tópico para procedimientos | X
HOSPITALIZACIÓN | El área de internamiento dispone de ambiente(s) exclusivos y con servicios higiénicos que incluye ducha | X
| Cuenta con Estación de Enfermeras / Obstetrices | X
| Ambientes de internamiento diferenciados por edad y sexo | X
| Ambientes de internamiento diferenciados en cuatro especialidades (Medicina Interna, Cirugía General, Pediatría y Ginecología y Obstetricia) | X
| Ambiente para aislamiento | X
| Cuenta con tópico para curaciones y procedimientos de Hospitalización | X
En establecimientos de salud especializados que desarrollan en forma exclusiva Cirugía de Corta Estancia, existe Área de Observación de Paciente Post Operado
| Oxigeno empotrado | X
Aire comprimido
Sistema de vacío
| Ambientes para Atención de Recién Nacido en Área de Observación | X
EMERGENCIA | El establecimiento cuenta con señalización externa e interna visible del tópico /área de emergencia / UPSS Emergencia . | X
| El tópico /área de emergencia / UPSS Emergencia es accesible y se cuenta con un flujo para la atención de urgencias / emergencias | X
| Cuenta con ambiente/ área Triaje | X
| Cuenta con ambiente Tópico | X
| Tópicos de atención diferenciados por especialidad (Medicina Interna, Pediatría, Ginecología y Obstetricia y Cirugía General) | X
Tópicos de atención de acuerdo al campo clínico / grupo etario desarrollado
Unidad de Vigilancia Intensiva o Área Crítica de Emergencia
| Sala de yeso | X
| Unidad de Shock Trauma y Reanimación | X
| Areas de observación diferenciadas por sexo | X
| Área de observación diferenciada por condiciones especiales según demanda. | X
CENTRO OBSTÉTRICO | Salas Multifuncionales (Sala Trabajo de Parto, Parto y Recuperación - TPR) | X
| Sala de partos patológicos (parto monitorizado) | X
| Sala de Partos | X
| Sala de dilatación | X
| Sala de puerperio | X
| Ambiente de Atención del recién nacido | X
Área de Atención del recién nacido
Sala Trabajo de Parto, Parto y Recuperación - TPR para pacientes de aislamiento
CENTRO QUIRÚRGICO | Zona No Restringida (zona negra) | X
| Pasillos del Hall de acceso un ancho mínimo de 2.20 mts | X
| Zona Semi – Restringida (zona gris) | X
| Área de Recuperación Post-anestésica con área mínima por camilla de recuperación de 8m2 y con oxígeno y vacío | X
ÁREA DE APOYO QUIRÚRGICO, comprende área de RECUPERACIÓN (por camilla de recuperación de 8m2) y READAPTACIÓN AL MEDIO (9 m2 por sillón) - (ES que desarrollan Cirugía Ambulatoria).
| Central de Enfermeras / Estación de equipo multidisciplinario | X
| Zona Restringida (zona blanca) | X
| Área de inducción anestésica (con instalaciones de oxigeno y vacío) | X
| Lavabos de Cirujanos (colocar número) | X
| Salas de Operaciones (colocar número) para Cirugía General y con salidas empotradas de aire medicinal y vacío. | X
Salas de Operaciones (colocar número) para Emergencia y con salidas empotradas de aire medicinal y vacío.
| Salas de Operaciones (colocar número) para Cirugía Especializada y con salidas empotradas de aire medicinal y vacío. | X
| Área de depósito de Raxos X portatil | X
CUIDADOS INTENSIVOS | Zona Negra | X
| Zona Gris | X
| Zona Blanca | X
| Área de Cuidados Intensivos Generales. | X
| Área de Cuidados Intermedios Generales. | X
| Área de Cuidados Intermedios Neonatales | X
| Área de Cuidados Intermedios Pediátricos | X
Área de Cuidados Intensivos Neonatales.
Área de Cuidados Intensivos Pediátricos
Área de Cuidados Intensivos Especializados
Área para la Unidad de Soporte Nutricional
PATOLOGÍA CLÍNICA | Área Atención Pre Analítica (Toma de muestras) | X
| Área Analítica (Procesamiento de muestras) | X
| Área de Lavados y esterilización | X
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES | Puertas amplias y corredores de ancho mínimo 2.20mts | X
| Señales de advertencia luminosa | X
| Señalización con símbolo de radio protección (áreas controladas y supervisadas) | X
| Ambiente de Radiología convencional con Sala de examen, Sala de control/mando, Sala de revelado o cuarto oscuro (sólo Equipos Analógicos), área de lectura | X
| Ambiente de Radiología especializada con Sala de examen, Sala de control/mando, Sala de revelado o cuarto oscuro (sólo Equipos Analógicos), área de lectura | X
Ambiente de Radiología intervencionista, con Sala de examen, área de preparación del paciente,Sala de control/mando, área de lectura
| Ambiente de Ecografía | X
Ambiente de Tomografía computarizada, cuenta con área de preparación del paciente, Sala de examen y Sala de control/mando, área de lectura
| Ambiente de Mamografía, cuenta con Sala de examen y Sala de revelado o cuarto oscuro (sólo Equipos Analógicos), área de lectura | X
Ambiente de Densitometría ósea
Ambiente de Resonancia magnética, cuenta con área de preparación del paciente, Sala de examen y Sala de control/mando, área de lectura.
ANATOMÍA PATOLÓGICA | Área de recepción de muestras | X
| Laboratorio de Histopatología y Citología | X
| Sala para cortes de congelación | X
| Sala de lectura microscópica | X
| Sala de macroscopía | X
| Sala de necropsias | X
| Sala de cadáveres con cámara de refrigeración (mortuorio) | X
| Área de archivo húmedo | X
| Sala de Archivos de láminas, bloques de parafina e informes de resultados | X
| Sala de preparación de reactivos | X
Sala de Citogenética
| Área de recolección de residuos orgánicos | X
| Sistema de extractor de gases | X
Sistema de aire acondicionado
Sistema de filtro de agua
FARMACIA | Área para almacenamiento y expendio
| Área específica para dispensación / expendio | X
| Área específica para gestión de programación | X
| Ambiente para almacenamiento especializado | X
| Ambiente para Farmacotécnia | X
| Área específica para Farmacia clínica | X
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN | Área para realizar esterilización y/o desinfección.
| Ambiente para realizar los procesos de esterilización y desinfección. | X
| Area roja ó área contaminada: recepción, clasificación, descontaminación y lavado | X
| Lavamanos y poza o lavadero profundos | X
| Area azul ó area limpia o de preparacion, empaques y carga en los esterilizadores | X
| Área verde o restringida: descarga de los esterilizadores, almacenamiento, distribución y despacho o entrega. | X
MEDICINA DE REHABILITACIÓN | Gimnasio para adultos y niños
| Gimnasio para niños | X
| Gimnasio para adultos | X
| Sala de usos múltiples | X
| Consultorio (para terapias) | X
| Cubículo de agentes físicos para el desarrollo de las terapias de rehabilitación | X
| Área para hidroterapia | X
| Área de procedimientos médicos | X
| Piscina terapéutica | X
| Tina o Tanque Hubard | X
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | Área de control y recepción de materia prima e insumos con Área de carga y descarga de suministros | X
| Ambiente de almacenamiento | X
| Ambiente de Almacén de productos no perecibles | X
| Ambiente de Almacén de productos perecibles | X
| Ambientes / Cámaras de conservación para productos lácteos. | X
| Ambientes / Cámaras de conservación para productos cárnicos de 8m2, con temperatura de 3 y 10ºC. | X
| Ambientes / Cámaras de conservación para pescados de 8m2, con temperatura de 3 y 10ºC. | X
| Ambientes / Cámaras de conservación para verduras y hortalizas de 8m2, con temperatura de 3 y 10ºC. | X
| Ambiente de Sala de conservación de productos congelados: ambiente de 8m2, con temperatura de -10ºC y 2ºC | X
| Ambiente de producción de regímenes dietéticos y dietoterapéuticos | X
| Área de preparación de alimentos | X
| Ambiente de Sala de cocina, mínima de 40m2 | X
| Área de distribución de alimentos preparados, mínima de 10m2 | X
| Área de lavado y almacenamiento de coches térmicos transportadores de alimentos | X
| Área de central de fórmulas enterales (CFE) y lácteas | X
| Ambiente periférico de distribución de alimentos en Hospitalización / Internamiento | X
X | OPCIONAL
CPA | CON POBLACION ASIGNADA
SPA | SIN POBLACION ASIGNADA
AG | ATENCION GENERAL
AE | ATENCION ESPECIALIZADA
CO | CENTRO ODONTOLOGICO

## EQUIPAMIENTO
CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD NORMA TÉCNICA DE SALUD Nº 021-MINSA / DGSP-V.03 “GUÍA TÉCNICA PARA LA CATEGORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD”
MÓDULO EQUIPAMIENTO
CATEGORIA
II - 2
AG
CONSULTA EXTERNA | Balanza | X
| Camilla | X
| Tensiometro | X
| Termòmetro | X
| Estetoscopio | X
| Tallimetro | X
| Unidad dental | X
| Infantómetro | X
HOSPITALIZACIÓN | Cama clínica (colocar número) | X
| Cama clínica destinada a las cuatro especialidades (Medicina Interna, Cirugía General, Pediatría y Ginecología y Obstetricia) - colocar número | X
| Cunas | X
Número de camas clínicas de la especialidad principal y subespecialidades
| Número de camas clínicas con baranda que cuentan en el ambiente de Pediatría | X
Número de camas clínicas con baranda destinadas a pacientes geriátricos
| Número de camas clínicas con baranda destinadas a pacientes psiquiátricos | X
| Balon de oxigeno | X
| Equipo aspirador de secreciones | X
| Negatoscopio | X
| Cuenta como mínimo con un coche de curaciones | X
EMERGENCIA | Camillas de observación (colocar número) | X
Oxígeno y aspirador de secreciones
| Cada camilla de observación cuenta con instalaciones de Oxígeno y Vacío | X
| Dispone de Unidad de transporte asistido tipo I (Urbana / Rural, según ámbito del establecimiento de salud) | X
| Dispone Unidad de transporte asistido tipo II (Urbana / Rural, según ámbito del establecimiento de salud) | X
| Dispone Unidad de transporte asistido tipo III (Urbana) | X
| Cuenta con equipo de soporte básico vital (Coche de paro básico) | X
| Cuenta con equipo de soporte avanzado (Coche de paro avanzado) | X
CENTRO OBSTÉTRICO | Cama para atención de parto en posición horizontal o vertical | X
| Bomba de infusión | X
| Ecógrafo | X
| Monitor fetal o Cardiotocógrafo | X
| Amnioscopio | X
| Balón de oxígeno medicinal con manómetro y accesorios (si no se dispone de oxígeno empotrado) | X
| Oxímetro de pulso adulto | X
| Set de instrumental para episiotomía | X
| Set de instrumental para atención del parto | X
| Equipo para parto instrumentado | X
| Incubadora de calor radiante o servo cuna | X
| Doppler fetal portátil | X
| Fetoscopio | X
| Balanza pediátrica neonatal | X
| Tallìmetro o cinta métrica o mesa de somatometría | X
Estetoscopio Pediátrico o Neonatal.
| Estetoscopio Neonatal. | X
| Aspirador de secreciones portátil o empotrado con manómetro | X
| Máscara Neonatal o Cánula binasal neonatal para administración de O2 flujo libre | X
| Cuna acrílica rodable para recién nacido | X
CENTRO QUIRÚRGICO | 1.5 camilla de recuperación por cada sala de operaciones | X
| Cuenta con coche de intubación dificil | X
| Cialíitica portátil con batería (colocar número) | X
| Calentador de fluídos | X
| Sala de Operaciones | X
| Mesa Quirúrgica | X
| Mesa de Mayo | X
| Mesa para instrumental | X
| Mesa de Apoyo | X
| Cialítica | X
| Electrobisturi | X
| Equipo de aspiración rodable | X
| Negatoscopio mural | X
| Carro de material estéril | X
| Depósito de residuos sólidos | X
| Reloj | X
| Unidad / Máquina de anestesia | X
| Carro / coche / mesa de anestesia | X
| Columna de gases clínicos / Monitor multiparámetro (de 6 a 8) | X
| Bomba de perfusión | X
| Equipo de Raxos X portatil | X
CUIDADOS INTENSIVOS | Monitor Multiparámetro de 6 a 8 para Cuidados Intensivos y Cuidados Intermedios | X
| Camilla tipo Stryke | X
| Cada camilla cuenta con instalaciones de Oxígeno y Vacío | X
| Ventilador mecánico para Cuidados Intensivos y Cuidados Intermedios | X
PATOLOGÍA CLÍNICA | Microscopío binocular estandar | X
Microscopío
| Centrífuga universal de tubos | X
| Centrífuga para hematocrito | X
| Equipo de Baño María | X
| Contador de células sanguíneas | X
| Espectrofotometro / Fotometro digital | X
| Incubadora de cultivo | X
| Refrigeradora para laboratorio con termómetro | X
Refrigeradora
Termómetro para refrigeradora
| Analizador de electrolitos y gases en sangre | X
| Analizador con tres diferenciales hematológicos | X
Analizador con cinco diferenciales hematológicos
| Coagulómetro semiautomático / automático | X
Cabina de flujo laminar
Citómetro de flujo
Microscopio de fluorescencia
Equipo de electroforesis
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES | Para Radiología Convencional. | X
| Equipo de Rayos X Estacionario, no menor de 300 mAs (miliamperio/segundo). | X
| Equipo de Rayos X portátil o móvil, no menor de 50 mAs. (**) | X
| Revelador automático de películas radiográficas e impresora de películas radiográficas | X
| Equipo de oxigenoterapia. | X
| Negatoscopio de dos o más cuerpos, con brillo de 1500 cd/m y monitores de resolución no menor a 2.5 Mega Pixeles | X
| Delantales, collarines, lentes, protectores faciales para los trabajadores de salud, y protector de gónadas y tiroides emplomado para los pacientes. | X
| Para Rayos X especializado | X
| Equipo de Rayos X, no menor a 500 mAs , mesa basculante, con fluoroscopia. | X
| Delantales, collarines, lentes, protectores faciales para los trabajadores de salud, y protector de gónadas y tiroides emplomado para los pacientes. | X
| Negatoscopio de 04 cuerpos, con brillo de 1500 cd/m y monitores de resolución no menor a 2.5 Mega Pixeles. | X
| Equipo de oxigenoterapia. | X
| Revelador automático de películas radiográficas e impresora de películas radiográficas | X
Para Radiologia Intervencionista
Equipos de Rayos X con arco en C no menor de 300 mAs.
Ecógrafo
Inyector Automático.
Equipo de monitoreo de funciones vitales.
Lámpara quirúrgica (cialítica)
Luz ultravioleta.
Negatoscopio de dos o más cuerpos, con brillo de 1500 cd/m y monitores de resolución no menor a 2.5 Mega Pixeles
Impresora de películas radiográficas
Mandiles, collarines, lentes, protectores faciales para los trabajadores de salud, y protector de gónadas y tiroides emplomado para los pacientes.
Equipo de oxigenoterapia.
Aspirador de secreciones
Pulsioximetro.
| Para Ecografía | X
| Ecógrafo | X
| Para Mamografía | X
| Mamógrafo con accesorios para procedimientos. | X
| Equipo de Estereotaxia Multifuncional (opcional). | X
| Sistema de digitalización de imágenes (opcional). | X
| Negatoscopio de dos o más cuerpos y monitores de resolución no menor a 5.0 Mega Pixeles | X
| Revelador automático de películas radiográficas e impresora de películas radiográficas | X
Para Densitometría ósea
Densitómetro de cuerpo entero
Sistema de impresión de imágenes
Para Tomografía Computada
Tomógrafo Computado Multicorte.
Inyector automático de contraste
Sistema de impresión de imágenes
Equipo de oxigenoterapia.
Aspirador de secreciones
Pulsioximetro
Mandiles plomados
Para Resonancia Magnética
Resonador Magnético.
Inyector automático de contraste (de uso exclusivo para resonancia magnética)
Sistema de impresión de imágenes
Pulsioximetro RMI
Balón de oxígeno medicinal con manómetro y accesorios no ferromagnético
ANATOMÍA PATOLÓGICA | MICROSCOPIO BINOCULAR (colocar número) | X
| LABORATORIO DE CITOLOGÍA | X
| COLOREADOR AUTOMÁTICO / MANUAL PARA LAMINAS CITOLÓGICOS. | X
| CITO CENTRIFUGA / CENTRÍFUGA | X
LABORATORIO DE CITOGENÉTICA
MICROSCOPIO TRINOCULAR CON SISTEMA DE CÁMARA DIGITAL
MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO
CABINA DE FLUJO LAMINAR
CENTRIFUGA
| LABORATORIO DE PATOLOGÍA QUIRÚRGICA, NECROPSIAS Y DE PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS | X
| PROCESADOR AUTOMÁTICO / MANUAL DE TEJIDOS | X
| CENTRO DE INCLUSIÓN CON DISPENSADOR DE PARAFINA Y PLACA FRÍA. | X
| MICRÓTOMO DE CORTE EN PARAFINA (AUTOMATIZADO / SEMIAUTOMÁTICO / MANUAL) | X
| BAÑO DE FLOTACIÓN DE TEJIDOS | X
| ESTUFA ELÉCTRICA DIGITAL | X
| SECADOR DE LÁMINAS | X
| CRIOSTATO DE CONGELACIÓN (MECÁNICO DE PIE / DIGITAL DE PIE CON LUZ UV / DE MESA / PORTATIL) | X
| REFRIGERADORA | X
| COLOREADOR MANUAL / AUTOMÁTICO DE TEJIDOS | X
| CAMPANA EXTRACTORA | X
| MICROSCOPIO TRINOCULAR CON FLUORESCENCIA Y CÁMARA DIGITAL. | X
| BALANZA DIGITAL PARA TEJIDOS DE 100 GRM A 5 KG | X
| BALANZA DIGITAL ANALÍTICA | X
| BALANZA DE PRECISIÓN ANÁLOGA | X
| MESA DE NECROPSIA | X
| CÁMARA PARA CADÁVERES | X
| KIT DE INSTRUMENTAL PARA NECROPSIA | X
| SIERRA ELÉCTRICA / MANUAL PARA CRÁNEO | X
| LÁMPARA ULTRAVIOLETA | X
| CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL | X
| PHMETRO O POTENCIÓMETRO | X
| COMPUTADORA | X
| IMPRESORA | X
CITOMETRO DE FLUJO
MICROSCOPIO ELECTRÓNICO
| BALANZA DIGITAL / ANALÓGICO PARA REACTIVOS | X
FARMACIA | Mobiliario para dispensación / expendio | X
| Mostrador | X
| Anaquel | X
| Carro / Coche para transporte de medicamentos | X
| Mobiliario y equipos para almacenamiento especializado | X
| Parihuela | X
| Anaquel | X
| Refrigeradora Doméstica | X
| Refrigeradora Horizontal | X
| Termo higrometro | X
| Mobiliario y equipos para Farmacotécnia | X
| Mesa de trabajo | X
| Balanza | X
| Balanza Analítica | X
| Cabina de flujo laminar | X
| Equipos para Farmacia clínica | X
| Computadora | X
| Sistema de aire acondicionado | X
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN | Esterilizacion de Alta Temperatura | X
Esterilizador de calor seco o estufa
| Esterilizador por calor húmedo: Autoclave a vapor automatizado y/o de mesa eléctrico | X
| Esterilizacion de Baja Temperatura | X
| Control de temperatura del ambiente del área verde | X
| Lavadora automática | X
Pistola de agua a presión
Pistola de aire comprimido
| Secadora de tubos (corrugados) | X
| Selladora | X
MEDICINA DE REHABILITACIÓN | Equipo medico básico | X
| Podoscopio | X
| Set de Goniómetro | X
| Nivel pélvico con plomada | X
| Kit de Alzas de 0.5 hasta 5 cm | X
| Batería CONAII INR | X
| Bicicleta estacionaria adulto | X
| Bicicleta estacionaria niños | X
| Barras paralelas graduables adultos / niños | X
| Escalera combinada con rampa | X
| Rueda para ejercicios de hombros | X
| Escalera Sueca | X
| Espejos de pared | X
| Equipo de Sonido | X
| Tanque de parafina | X
| Tanque de compresas calientes | X
| Set de compresas calientes | X
| Lámpara de terapia con rayos infrarrojos | X
| Equipo de Terapia con ultrasonido | X
| Equipo de terapia combinada | X
| Tanque de hidroterapia para miembros superiores | X
| Tanque de hidroterapia para miembros inferiores | X
| Juguetes de estimulación cognitiva y coordinación vasomotora | X
| Mobiliario pediátrico, niños | X
| Set de estimulación lingüística | X
| Mesa de trabajo para salud ocupacional | X
| Set de actividades funcionales (tablero inclinado, bolsas de arena de diferente peso, mancuernas) etc. | X
| Set de confección de férulas (pistola de aire caliente, tijeras, sierra, remachador etc.) | X
| Set de herramientas para carpintería, mecánica, gasfitería etc. | X
HEMODIÁLISIS | Máquinas de Hemodiálisis (colocar número)
Puestos de Hemodiálisis (colocar número)
Módulos de hemodiálisis (colocar número)
| Equipo para diálisis peritoneal | X
| Catéter para diálisis peritoneal con fijador. | X
| Equipo para diálisis peritoneal. | X
Máquina de hemodiálisis
Monitor de presión de la solución de diálisis
Monitor de conductividad
Monitor de temperatura
Monitor de presión de las líneas arteriales y venosas
Detector de burbujas
Alarmas con suspensión de funcionamiento
Bomba de sangre
Sistema de desinfección química y/o térmica
Sistema de funcionamiento manual en caso de interrupción de energía eléctrica.
Aspirador de secreciones
Sistema de oxígeno de uso clínico
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | Balanza con sensibilidad mínima de 100 g y máxima de 1 tonelada | X
| Termómetro para alimentos | X
| Anaqueles de acero quirúrgico | X
| Equipo deshumedecedor | X
| Balanza con sensibilidad de 1g y máxima de 5 kg | X
| Cámara de refrigeración | X
| Cámara de congelación | X
| Mesas de trabajo con superficies de acero quirúrgico | X
| Cocina de alta presión con quemadores industriales, parilla o plancha | X
| Horno Industrial | X
| Campana con extractora de grasa de acero quirúrgico | X
| Licuadoras industriales volcables | X
| Licuadoras semi industriales | X
| Coches térmicos transportadores de alimentos de acero quirúrgico | X
| Coches térmicos trasportadores de bandejas de acero quirúrgico | X
| Lavadero doble cuba con grifería combinada | X
| Lavamanos empotrado de acero inoxidable con combinación de agua fría y caliente | X
Unidad de tratamiento de pacientes en hospitalización / intenamiento
| Balanza de pie / de plato para lactantes | X
| Tallímetro | X
| Infantómetro | X
| Plicómetro estandarizado | X
| Bioimpedanciometro multifrecuencia, como mínimo 5kHz, 50kHz, 100kHz, 200kHz. | X
X | opcional
CPA | CON POBLACION ASIGNADA
SPA | SIN POBLACION ASIGNADA
AG | ATENCION GENERAL
AE | ATENCION ESPECIALIZADA
CO | CENTRO ODONTOLOGICO

## RRHH
CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD NORMA TÉCNICA DE SALUD Nº 021-MINSA / DGSP-V.03 “GUÍA TÉCNICA PARA LA CATEGORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD”
MÓDULO: RECURSOS HUMANOS
CONSULTA EXTERNA | CATEGORIA
II - 2
AG
MEDICO CIRUJANO | X
MC con competencias en Salud Familiar y Comunitaria
MC capacitado en aplicación de Guías de Práctica Clínica para atención materna, neonatal y pediátrica.
MÉDICO ESPECIALISTA
MÉDICO ESPECIALISTA en Medicina Familiar
MÉDICO ESPECIALISTA en Ginecología y Obstetricia | X
GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DE LA NIÑA Y LA ADOLESCENTE
ADOLESCENTOLOGÍA
MEDICINA FETAL
CUIDADOS INTENSIVOS MATERNOS
CLIMATERIO
INFERTILIDAD
MÉDICO ESPECIALISTA en Pediatría | X
NEONATOLOGÍA
NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA
NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA
GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA
NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA
INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA
ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA
CIRUGÍA NEONATAL
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA
OTORRINOLOGÍA NEONATAL
MÉDICO ESPECIALISTA en Medicina Interna | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía General | X
CIRUGÍA LAPAROSCOPICA
Cirugía Oncológica
CIRUGÍA ONCOLÓGICA DE MAMAS, TEJIDOS BLANDOS Y PIEL
CIRUGÍA ONCOLÓGICA ABDOMINAL
CIRUGÍA ONCOLÓGICA DE CABEZA Y CUELLO Y MAXILOFACIAL
OFTALMOLOGÍA ONCOLÓGICA
GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA
NEUROCIRUGÍA ONCOLÓGICA
CIRUGÍA TORÁCICA ONCOLÓGICA
UROLOGÍA ONCOLÓGICA
CIRUGÍA PLÁSTICA RECONSTRUCTIVA ONCOLÓGICA
TRAUMATOLOGÍA ONCOLÓGICA
MÉDICO ESPECIALISTA en Anestesiología | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Medicina de Rehabilitación | X
REHABILITACIÓN EN APRENDIZAJE
REHABILITACIÓN EN COMUNICACIÓN
REHABILITACIÓN EN DESARROLLO PSICOMOTOR
REHABILITACIÓN EN RETARDO MENTAL Y ADAPTACIÓN SOCIAL
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MOTORA Y DOLOR
REHABILITACIÓN EN LESIONES CENTRALES
REHABILITACIÓN EN LESIONES MEDULARES
REHABILITACIÓN EN AMPUTADOS/QUEMADOS Y TRASTORNOS POSTURALES
REHABILITACIÓN DE TRASTORNOS SENSORIALES
REHABILITACIÓN CARDIORRESPIRATORIA
MÉDICO ESPECIALISTA en Hematología Clínica
MÉDICO ESPECIALISTA en Traumatología y Ortopedia | X
CIRUGÍA DE MANO
ARTROSCOPIA
FIJACIÓN EXTERNA
PRÓTESIS DE CADERA Y RODILLA
CIRUGÍA TRAUMATOLÓGICA DE HOMBRO Y CODO
CIRUGÍA TRAUMATOLÓGICA DE COLUMNA
CIRUGÍA TRAUMATOLÓGICA DE TOBILLO Y PIE
ORTOPEDIA INFANTIL
MÉDICO ESPECIALISTA en Cardiología | X
ECOCARDIOGRAFÍA
CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
CARDIOLOGÍA NUCLEAR
HEMODINAMIA
MÉDICO ESPECIALISTA en Neurología | X
EPILEPTOLOGÍA
ENFERMEDADES DEGENERATIVAS
ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL SISTEMA NERVIOSOS CENTRAL
ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES
ENFERMEDADES CONDUCTUALES
NEUROINTESIVISMO
NEUROFISIOLOGÍA
NEURORADIOLOGÍA
MÉDICO ESPECIALISTA en Neumología | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Gastroenterología | X
HEPATOLOGÍA
PANCREAS
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA
MÉDICO ESPECIALISTA en Reumatología | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Psiquiatría | X
PSIQUIATRÍA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES
PSIQUIATRÍA EN ADICCIONES
MÉDICO ESPECIALISTA en Oftalmología | X
ONCOLOGIA OCULAR
ESTRABISMO
OCULOPLÁSTICA
ENFERMEDADES EXTERNAS, CÓRNEA Y CIRUGÍA REFRACTARIA
GLAUCOMA
OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA Y ESTRABOLOGÌA
NEUROFTALMOLOGÍA Y BAJA VISIÓN
RETINA Y VÍTREO
UVEA
MÉDICO ESPECIALISTA en Otorrinolaringología | X
OTOLOGÍA
LARINGOLOGÍA
RINOLOGÍA
OTORRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
MÉDICO ESPECIALISTA en Urología | X
UROLOGÍA ONCOLÓGICA
UROLOGÍA PEDIÁTRICA
MÉDICO ESPECIALISTA en Oncología | X
MEDICO ESPECIALISTA CON ENTRENAMIENTO EN ONCOLOGÍA | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Nefrología
MÉDICO ESPECIALISTA en Dermatología
DERMATOLOGÍA ESTÉTICA
DERMATOPATOLOGÍA
DERMATOLOGÍA PEDIATRICA
MÉDICO ESPECIALISTA en Endocrinología
MÉDICO ESPECIALISTA en Enfermedades Infecciosas y Tropicales
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía Torácica y Cardiovascular
CIRUGIA CARDIOVASCULAR
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA
CIRUGÍA VASCULAR Y ANGIOLOGÍA
CIRUGIA TORÁCICA/NEUMOLÓGICA
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía Plástica y Reconstructiva
CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA
CIRUGÍA ESTÉTICA
CIRUGÍA DE MANO
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía de Cabeza y Cuello y Maxilofacial
CIRUGÍA ONCOLÓGICA DE CABEZA Y CUELLO Y MAXILOFACIAL
MÉDICO ESPECIALISTA en Neurocirugía
CIRUGÍA VASCULAR
CIRUGÍA DE COLUMNA Y NERVIOS PERIFÉRICOS
NEUROCIRUGÍA FUNCIONAL
NEUROCIRUGÍA DE BASE DE CRANEO
MÉDICO ESPECIALISTA en Geriatría
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía Pediátrica
MÉDICO ESPECIALISTA en Radioterapia
MÉDICO ESPECIALISTA en Medicina Nuclear
MÉDICO ESPECIALISTA en GENÉTICA MÉDICA
MÉDICO ESPECIALISTA en INMUNOLOGÍA Y ALERGIA
MÉDICO ESPECIALISTA en MEDICINA DEL DEPORTE
MÉDICO ESPECIALISTA en MEDICINA OCUPACIONAL Y DEL MEDIO AMBIENTE
LIC EN ENFERMERÍA | X
E con competencias en Salud Familiar y Comunitaria
Profesional de Obstetricia | X
O con competencias en Salud Familiar y Comunitaria
CIRUJANO - DENTISTA
CIRUJANO - DENTISTA CON ESPECIALIDAD
cariología y endodoncia
medicina oral
odontologia forense
cirugia bucal y maxilofacial
periodoncia
odontopediatria
ortodoncia dental y maxilofacial
LIC. NUTRICIÓN | X
LIC. PSICOLOGÍA | X
EDUCACIÓN
Especializado en problemas de Lenguaje | X
Especializado en problemas de Aprendizaje | X
TÉCNICO DE ENFERMERÍA | X
TÉCNICO DENTAL
HOSPITALIZACIÓN / INTERNAMIENTO
II - 2
AG
MEDICO CIRUJANO | X
MC capacitado en aplicación de Guías de Práctica Clínica para atención materna, neonatal y pediátrica.
MÉDICO ESPECIALISTA en Medicina Familiar
MÉDICO ESPECIALISTA en Ginecología y Obstetricia | X
GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DE LA NIÑA Y LA ADOLESCENTE
ADOLESCENTOLOGÍA
MEDICINA FETAL
CLIMATERIO
INFERTILIDAD
MÉDICO ESPECIALISTA en Pediatría | X
NEONATOLOGÍA
NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA
NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA
GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA
NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA
INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA
ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA
CIRUGÍA NEONATAL
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA
OTORRINOLOGÍA NEONATAL
MÉDICO ESPECIALISTA en Medicina Interna | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía General | X
CIRUGÍA LAPAROSCOPICA
Cirugía Oncológica
CIRUGÍA ONCOLÓGICA DE MAMAS, TEJIDOS BLANDOS Y PIEL
CIRUGÍA ONCOLÓGICA ABDOMINAL
CIRUGÍA ONCOLÓGICA DE CABEZA Y CUELLO Y MAXILOFACIAL
OFTALMOLOGÍA ONCOLÓGICA
GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA
NEUROCIRUGÍA ONCOLÓGICA
CIRUGÍA TORÁCICA ONCOLÓGICA
UROLOGÍA ONCOLÓGICA
CIRUGÍA PLÁSTICA RECONSTRUCTIVA ONCOLÓGICA
TRAUMATOLOGÍA ONCOLÓGICA
MÉDICO ESPECIALISTA en Medicina de Rehabilitación | X
REHABILITACIÓN EN APRENDIZAJE
REHABILITACIÓN EN COMUNICACIÓN
REHABILITACIÓN EN DESARROLLO PSICOMOTOR
REHABILITACIÓN EN RETARDO MENTAL Y ADAPTACIÓN SOCIAL
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MOTORA Y DOLOR
REHABILITACIÓN EN LESIONES CENTRALES
REHABILITACIÓN EN LESIONES MEDULARES
REHABILITACIÓN EN AMPUTADOS/QUEMADOS Y TRASTORNOS POSTURALES
REHABILITACIÓN DE TRASTORNOS SENSORIALES
REHABILITACIÓN CARDIORRESPIRATORIA
MÉDICO ESPECIALISTA en Hematología Clínica
MÉDICO ESPECIALISTA en Traumatología y Ortopedia | X
CIRUGÍA DE MANO
ARTROSCOPIA
FIJACIÓN EXTERNA
PRÓTESIS DE CADERA Y RODILLA
CIRUGÍA TRAUMATOLÓGICA DE HOMBRO Y CODO
CIRUGÍA TRAUMATOLÓGICA DE COLUMNA
CIRUGÍA TRAUMATOLÓGICA DE TOBILLO Y PIE
ORTOPEDIA INFANTIL
MÉDICO ESPECIALISTA en Cardiología | X
CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
HEMODINAMIA
MÉDICO ESPECIALISTA en Neurología | X
ENFERMEDADES DEGENERATIVAS
ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL SISTEMA NERVIOSOS CENTRAL
ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES
MÉDICO ESPECIALISTA en Neumología | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Gastroenterología | X
HEPATOLOGÍA
PANCREAS
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA
MÉDICO ESPECIALISTA en Reumatología | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Psiquiatría | X
PSIQUIATRÍA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES
PSIQUIATRÍA EN ADICCIONES
MÉDICO ESPECIALISTA en Oftalmología | X
ONCOLOGIA OCULAR
ESTRABISMO
OCULOPLÁSTICA
ENFERMEDADES EXTERNAS, CÓRNEA Y CIRUGÍA REFRACTARIA
GLAUCOMA
OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA Y ESTRABOLOGÌA
NEUROFTALMOLOGÍA Y BAJA VISIÓN
RETINA Y VÍTREO
UVEA
MÉDICO ESPECIALISTA en Otorrinolaringología | X
OTOLOGÍA
LARINGOLOGÍA
RINOLOGÍA
OTORRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
MÉDICO ESPECIALISTA en Urología | X
UROLOGÍA ONCOLÓGICA
UROLOGÍA PEDIÁTRICA
MÉDICO ESPECIALISTA en Oncología | X
MEDICO ESPECIALISTA CON ENTRENAMIENTO EN ONCOLOGÍA | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Nefrología
MÉDICO ESPECIALISTA en Endocrinología
MÉDICO ESPECIALISTA en Enfermedades Infecciosas y Tropicales
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía Torácica y Cardiovascular
CIRUGIA CARDIOVASCULAR
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA
CIRUGÍA VASCULAR Y ANGIOLOGÍA
CIRUGIA TORÁCICA/NEUMOLÓGICA
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía Plástica y Reconstructiva
CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA
CIRUGÍA ESTÉTICA
CIRUGÍA DE MANO
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía de Cabeza y Cuello y Maxilofacial
CIRUGÍA ONCOLÓGICA DE CABEZA Y CUELLO Y MAXILOFACIAL
MÉDICO ESPECIALISTA en Neurocirugía
CIRUGÍA VASCULAR
CIRUGÍA DE COLUMNA Y NERVIOS PERIFÉRICOS
NEUROCIRUGÍA FUNCIONAL
NEUROCIRUGÍA DE BASE DE CRANEO
MÉDICO ESPECIALISTA en Geriatría
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía Pediátrica
LIC EN ENFERMERÍA | X
PROFESIONAL DE OBSTETRICIA | X
TÉCNICO DE ENFERMERÍA | X
EMERGENCIA
II - 2
AG
MEDICO CIRUJANO
MC entrenado en Reanimación Cardiopulmonar | X
MC capacitado en aplicación de Guías de Práctica Clínica para atención materna, neonatal y pediátrica.
MÉDICO ESPECIALISTA en Ginecología y Obstetricia | X
GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DE LA NIÑA Y LA ADOLESCENTE
ADOLESCENTOLOGÍA
MEDICINA FETAL
CUIDADOS INTENSIVOS MATERNOS
CLIMATERIO
INFERTILIDAD
MÉDICO ESPECIALISTA en Pediatría | X
NEONATOLOGÍA
MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA
NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA
NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA
GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA
NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA
INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA
ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA
CIRUGÍA NEONATAL
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA
OTORRINOLOGÍA NEONATAL
capacitado en Neonatología
MÉDICO ESPECIALISTA en Medicina Interna | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía General | X
CIRUGÍA LAPAROSCOPICA
Cirugía Oncológica
CIRUGÍA ONCOLÓGICA DE MAMAS, TEJIDOS BLANDOS Y PIEL
CIRUGÍA ONCOLÓGICA ABDOMINAL
CIRUGÍA ONCOLÓGICA DE CABEZA Y CUELLO Y MAXILOFACIAL
OFTALMOLOGÍA ONCOLÓGICA
GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA
NEUROCIRUGÍA ONCOLÓGICA
CIRUGÍA TORÁCICA ONCOLÓGICA
UROLOGÍA ONCOLÓGICA
CIRUGÍA PLÁSTICA RECONSTRUCTIVA ONCOLÓGICA
TRAUMATOLOGÍA ONCOLÓGICA
MÉDICO ESPECIALISTA en Anestesiología | X
OBSTETRICA
CARDIOVASCULAR
MÉDICO ESPECIALISTA en Traumatología y Ortopedia | X
CIRUGÍA DE MANO
ARTROSCOPIA
FIJACIÓN EXTERNA
PRÓTESIS DE CADERA Y RODILLA
CIRUGÍA TRAUMATOLÓGICA DE HOMBRO Y CODO
CIRUGÍA TRAUMATOLÓGICA DE COLUMNA
CIRUGÍA TRAUMATOLÓGICA DE TOBILLO Y PIE
ORTOPEDIA INFANTIL
MÉDICO ESPECIALISTA en Neurocirugía
CIRUGÍA VASCULAR
CIRUGÍA DE COLUMNA Y NERVIOS PERIFÉRICOS
NEUROCIRUGÍA FUNCIONAL
NEUROCIRUGÍA DE BASE DE CRANEO
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía Torácica y Cardiovascular
CIRUGIA CARDIOVASCULAR
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA
CIRUGÍA VASCULAR Y ANGIOLOGÍA
CIRUGIA TORÁCICA/NEUMOLÓGICA
MÉDICO ESPECIALISTA en Cardiología
ECOCARDIOGRAFÍA
CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
CARDIOLOGÍA NUCLEAR
HEMODINAMIA
MÉDICO ESPECIALISTA en Emergencias y Desastres
MÉDICO ESPECIALISTA en Psiquiatría
PSIQUIATRÍA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES
PSIQUIATRÍA EN ADICCIONES
MÉDICO ESPECIALISTA en Oftalmología
ONCOLOGIA OCULAR
ESTRABISMO
OCULOPLÁSTICA
ENFERMEDADES EXTERNAS, CÓRNEA Y CIRUGÍA REFRACTARIA
GLAUCOMA
OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA Y ESTRABOLOGÌA
NEUROFTALMOLOGÍA Y BAJA VISIÓN
RETINA Y VÍTREO
UVEA
ECOGRAFÍA Y TOMOGRAFÍA OPTICA OCULAR
MÉDICO ESPECIALISTA en Otorrinolaringología
OTOLOGÍA
LARINGOLOGÍA
RINOLOGÍA
OTORRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
MÉDICO ESPECIALISTA en Urología
UROLOGÍA ONCOLÓGICA
UROLOGÍA PEDIÁTRICA
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía de Cabeza y Cuello y Maxilofacial
CIRUGÍA ONCOLÓGICA DE CABEZA Y CUELLO Y MAXILOFACIAL
MÉDICO ESPECIALISTA en Neurología
EPILEPTOLOGÍA
ENFERMEDADES DEGENERATIVAS
ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL SISTEMA NERVIOSOS CENTRAL
ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES
ENFERMEDADES CONDUCTUALES
NEUROINTESIVISMO
NEUROFISIOLOGÍA
NEURORADIOLOGÍA
MÉDICO ESPECIALISTA en Nefrología
LIC EN ENFERMERÍA | X
LIC EN ENFERMERÍA entrenado en Reanimación Cardiopulmonar
Profesional de Obstetricia | X
Profesional de Obstetricia entrenado en Reanimación Cardiopulmonar
TÉCNICO DE ENFERMERÍA | X
CENTRO OBSTÉTRICO
II - 2
AG
MEDICO CIRUJANO
MC capacitado en aplicación de Guías de Práctica Clínica para atención materna, neonatal y pediátrica.
MÉDICO ESPECIALISTA en Medicina Familiar
MÉDICO ESPECIALISTA en Ginecología y Obstetricia | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Pediatría | X
NEONATOLOGÍA
capacitado y entrenado en Neonatología
MÉDICO ESPECIALISTA en Anestesiología | X
LIC EN ENFERMERÍA
E capacitado en aplicación de Guías de Práctica Clínica para atención neonatal y pediátrica.
E especialista en Neonatología | X
Profesional de Obstetricia | X
TÉCNICO DE ENFERMERÍA | X
CENTRO QUIRÚRGICO
II - 2
AG
MÉDICO ESPECIALISTA en Ginecología y Obstetricia | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Pediatría | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía Pediátrica
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía General | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Anestesiología | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Traumatología y Ortopedia | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Neurocirugía
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía Torácica y Cardiovascular
MÉDICO ESPECIALISTA en Oftalmología | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Otorrinolaringología | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Urología | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía de Cabeza y Cuello y Maxilofacial
LIC EN ENFERMERÍA | X
LIC EN ENFERMERÍA entrenada en Centro Quirúrgico | X
TÉCNICO DE ENFERMERÍA | X
CUIDADOS INTENSIVOS
II - 2
AG
MÉDICO ESPECIALISTA en Medicina Intensiva | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Medicina Interna | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Pediatría | X
NEONATOLOGÁ
capacitado en Cuidados Intermedios Neonatal y Cuidados Intermedios Pediátrico | X
LIC EN ENFERMERÍA | X
LIC EN ENFERMERÍA con especialidad o capacitada en cuidados intensivos | X
TÉCNICO DE ENFERMERÍA | X
TÉCNICO capacitado en cuidados críticos | X
PATOLOGÍA CLÍNICA
II - 2
AG
MÉDICO ESPECIALISTA en Patología Clínica | X
TECNÓLOGO MÉDICO EN:
LABORATORIO CLÍNICO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA | X
BIOLOGÍA | X
QUIMICO FARMACEUTICO | X
Especialista en Análisis Bioquímico
TÉCNICO DE LABORATORIO
X
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
II - 2
AG
MEDICO CIRUJANO
MC entrenado en Ecografía
MC entrenado en Radiología convencional y en Ecografía
MÉDICO ESPECIALISTA en Radiología | X
LIC EN ENFERMERÍA
LIC EN ENFERMERÍA entrenada en Radiología
TECNÓLOGO MÉDICO EN:
RADIOLOGÍA | X
TÉCNICO DE ENFERMERÍA | X
ANATOMÍA PATOLÓGICA
II - 2
AG
MÉDICO ESPECIALISTA en Anatomía Patológica | X
TECNÓLOGO MÉDICO
TM en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | X
TÉCNICO DE LABORATORIO | X
TÉCNICO DE ENFERMERIA | X
FARMACIA
II - 2
AG
QUIMICO - FARMACÉUTICO | X
QF especialista en Farmacia Hospitalaria / Farmacia Clínica | X
QF entrenado en Preparados parenterales y nutricionales | X
TÉCNICO DE ENFERMERÍA
TE entrenado en expendio y buenas prácticas de almacenamiento en Farmacia
TÉCNICO DE FARMACIA | X
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
II - 2
AG
LIC EN ENFERMERÍA
LIC EN ENFERMERÍA capacitada en esterilización y desinfección | X
TÉCNICO DE ENFERMERÍA
TE capacitado en Esterilización y Desinfección | X
MEDICINA DE REHABILITACIÓN
II - 2
AG
MEDICO CIRUJANO
MC capacitado en Rehabilitación
MÉDICO ESPECIALISTA en Medicina de Rehabilitación | X
REHABILITACIÓN EN APRENDIZAJE
REHABILITACIÓN EN COMUNICACIÓN
REHABILITACIÓN EN DESARROLLO PSICOMOTOR
REHABILITACIÓN EN RETARDO MENTAL Y ADAPTACIÓN SOCIAL
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MOTORA Y DOLOR
REHABILITACIÓN EN LESIONES CENTRALES
REHABILITACIÓN EN LESIONES MEDULARES
REHABILITACIÓN EN AMPUTADOS/QUEMADOS Y TRASTORNOS POSTURALES
REHABILITACIÓN DE TRASTORNOS SENSORIALES
REHABILITACIÓN CARDIORRESPIRATORIA
LIC EN ENFERMERÍA
LIC EN ENFERMERÍA capacitada en Rehabilitación | X
TECNÓLOGO MÉDICO EN:
TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | X
TERAPIA OCUPACIONAL | X
TERAPIA DE LENGUAJE | X
LIC. PSICOLOGÍA | X
LIC. NUTRICIONISTA
LIC. EDUCACIÓN | X
Especializado en problemas de Lenguaje | X
Especializado en problemas de Aprendizaje | X
TÉCNICO DE ENFERMERÍA
capacitado en Rehabilitación | X
TÉCNICO EN FISIOTERAPIA | X
HEMODIÁLISIS
II - 2
AG
MÉDICO ESPECIALISTA en Nefrología
LIC EN ENFERMERÍA
E capacitada en Diálisis Peritoneal | X
E capacitada en Hemodiálisis
LIC. NUTRICIÓN
LIC. PSICOLOGÍA
LIC. TRABAJO SOCIAL
TÉCNICO MANTENIMIENTO MÁQUINA HEMODIÁLISIS
TÉCNICO DE ENFERMERÍA
TE capacitado en Diálisis Peritoneal y Hemodiálisis | X
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
II - 2
AG
LIC EN NUTRICIÓN | X
TÉCNICO DE ENFERMERÍA | X
Personal entrenado en manipulación y preparación de alimentos | X

## ORGANIZACION
CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD NORMA TÉCNICA DE SALUD Nº 021-MINSA / DGSP-V.03 “GUÍA TÉCNICA PARA LA CATEGORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD”
MÓDULO ORGANIZACIÓN PARA LA ATENCIÓN
CATEGORIA
II - 2
AG
CONSULTA EXTERNA | Se organiza de acuerdo a Etapas de vida
HOSPITALIZACIÓN | El área de internamiento / hospitalización cuenta con registro de ingresos y egresos | X
| El establecimiento de salud brinda alimentación a los pacientes de internamiento. | X
| El establecimiento de salud cuenta con personal de salud asignado al ambiente de internamiento durante las 24 horas. | X
EMERGENCIA | Se cuenta publicado el derecho de toda persona de recibir atención inmediata en situación de emergencia, y está ubicado en un lugar visible de las áreas de atención de emergencias (Ley Nº 27604 – Ley que modificó la Ley General de Salud, respecto de la obligación de los establecimientos de salud a dar atención médica en caso de emergencias y partos) | X
| El establecimiento de salud cuenta con personal de salud asignado al tópico /área de emergencia / Emergencias (colocar número de horas). | X
| Programación bajo de modalidad de retén de médicos especialistas | X
| Mecanismos de coordinación de referencia del usuario, en caso la condición de urgencia o emergencia exceda su capacidad resolutiva | X
CENTRO OBSTÉTRICO | Horario de atención de la UPSS (colocar horas) | X
Atención de la gestante sin complicaciones en el período de parto
| Atención del parto vaginal de la gestante con o sin complicaciones, | X
| Atención de puerperio inmediato | X
| Atención inmediata del recién nacido | X
CENTRO QUIRÚIRGICO | Disponibilidad de sala de operaciones para las intervenciones quirúrgicas de emergencia durante las 24 horas | X
| Disponibilidad de sala de operaciones para las intervenciones quirúrgicas electivas de acuerdo a una programación | X
| Disponibilidad de servicios médicos de apoyo al diagnóstico y tratamiento | X
Organiza zona de transferencia / trasbordo de paciente
CUIDADOS INTENSIVOS | Dispone en forma diaria de Médico especialista en Medicina Intensiva / en Medicina Interna por cada 6 camas de UCI | X
Dispone en forma diaria de Médico especialista en Medicina Intensiva por cada 6 camas de UCI
| Dispone en forma diaria de Médico especialista en Pediatría capacitado en Cuidados Intermedios Neonatal y Cuidados Intermedios Pediátrico | X
Dispone en forma diaria de Médico pediatra subespecialista en Neonatología
| Dispone en forma diaria de Médico especialista en Cuidados Intermedios por cada 8 camas | X
| Dispone de Enfermera por cada 03 camas de UCI General / Especializada | X
| Dispone de Enfermera por cada 02 camas de UCI Pediátrica / Neonatal | X
| Dispone de Enfermera por cada 06 camas de Intermedios General / Especializada | X
| Dispone de Enfermera por cada 04 camas de Intermedios Pediátrica / Neonatal | X
PATOLOGÍA CLÍNICA | Horas de atención (colocar número de horas/día) | X
| Realiza pruebas rápidas de ayuda diagnóstica | X
| Uso de formatos estandarizados y registro de recepción, procesamiento y entrega de resultados | X
| Registro de toma de muestras, según corresponda | X
| Procedimientos de Bioquímica | X
| Procedimientos de Hematología | X
| Procedimientos de Microbiología | X
| Procedimientos de Inmunología | X
Procedimientos de Banco de órganos y células madre
Procedimientos de Biología Molecular
Procedimientos de Laboratorio de histocompatibilidad, según corresponda
| Se garantiza 24 horas de atención, especialmente para la atención de las áreas críticas según corresponda (Emergencia, Unidad de Cuidados Intensivos, Centro Quirúrgico y Centro Obstétrico), | X
| Control de calidad Interno | X
| Control de calidad Interlaboratorial | X
| Control de calidad Interlaboratorial pre analítico | X
| Control de calidad Externo | X
| Sistema de manejo de residuos. | X
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES | Realiza exámenes de Radiología convencional o general | X
| Realiza exámenes de Radiología especializada | X
Realiza exámenes de Radiología intervencionista
Realiza exámenes de Densitometría ósea
| Realiza exámenes de Ecografía general | X
Realiza exámenes de Ecografía doppler
Realiza exámenes de Resonancia Magnética
Realiza exámenes de Tomografía computarizada
| Realiza exámenes de Mamografía. | X
| Licencia de operación otorgada por la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional (OTAN) del Instituto Peruano de Energía Nuclear | X
ANATOMÍA PATOLÓGICA | Horario de la UPSS (colocar número de horas) | X
| Recepción de muestras y tamizaje citológico | X
| Procedimientos de Biopsias | X
| Procedimientos de Citología / Citopatología clínica | X
| Procedimientos de Exámenes macroscópicos de piezas quirúrgicas | X
| Procedimientos de Necropsias | X
| Cuenta con Manual de Procedimientos administrativos y técnicos para el manejo del cadáver | X
| Cuenta con sistema de disposición de residuos orgánicos | X
| Registro de autorizaciones de Necropsia clínica | X
FARMACIA | Horario de atención con medicamentos / UPSS Farmacia (colocar número de horas) | X
| Programación | X
| Expendio / Dispensación | X
| Registro de atención a prescripciones | X
| Buenas prácticas de almacenamiento | X
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN | Registro de rutina: Controles de equIpos | X
| Registro de control de calidad: resultado de indicadores | X
| Registro de mantenimiento de equipos | X
| Flujo unidireccional | X
MEDICINA DE REHABILITACIÓN | Atención ambulatoria. | X
| Atención hospitalaria | X
Rehabilitación basada en la comunidad (RBC)
Atención de Discapacidades leves y seguimiento
| Atención de Discapacidades leve y/o moderada | X
Atención de Discapacidades moderadas y/o severas
HEMODIÁLISIS | Horario de atención (colocar número de horas)
Registro del control serológico seriado (VIH, Hepatitis B, Hepatitis C y VDRL) del personal de salud
Registro del control serológico seriado (VIH, Hepatitis B, Hepatitis C y VDRL) de pacientes agudos y crónicos
Registro de pacientes con insuficiencia renal crónica / aguda
Registro de procedimientos de Hemodiálisis
| Cuenta con Guía de procedimientos de Diálisis Peritoneal | X
| Registro de procedimientos de Diálisis Peritoneal | X
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | Personal con 02 exámenes médicos anuales: examen parasitológico, serológico y radiografía de tórax. | X
| Personal que manipula alimentos deberá contar con carné de sanidad vigente | X
| Personal profesional y técnico durante el horario de trabajo está obligado al uso del uniforme reglamentario | X
Registro de la Valoración del estado nutricional del usuario externo
| Registro de Evaluación del estado nutricional del usuario externo | X
DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | Se cuenta programado el horario de atención del establecimiento de salud (semanal o mensual)
| Se cuenta programado en forma mensual el horario de atención del / los profesional(es) de salud de Consulta Externa | X
| Se cuenta programado en forma mensual la hora y el equipo de visita de profesionales de salud de Hospitalización / Internamiento | X
| Se cuenta programado en forma mensual y en turnos del equipo de profesionales de salud de Emergencia | X
| Se cuenta programado en forma mensual y en turnos del equipo de profesionales de salud de Centro Obstétrico | X
| Se cuenta programado en forma mensual y en turnos del equipo de profesionales de salud de Centro Quirúrgico | X
| Se cuenta programado en forma mensual y en turnos del equipo de profesionales de salud de Cuidados Intensivos | X
X | opcional
CPA | CON POBLACION ASIGNADA
SPA | SIN POBLACION ASIGNADA
AG | ATENCION GENERAL
AE | ATENCION ESPECIALIZADA
CO | CENTRO ODONTOLOGICO

## BANCO DE SANGRE
CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD NORMA TÉCNICA DE SALUD Nº 021-MINSA / DGSP-V.03 “GUÍA TÉCNICA PARA LA CATEGORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD”
UPSS CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE |  | SEGUNDO NIVEL |  |  | TERCER NIVEL
|  | II - 1 | II - 2 | II - E | III - 1 | III - E | III - 2
|  | AG | AG | AE | AG | AE | AE
REQUISITO PREVIO | Constancia de inscripción en el Registro Nacional de Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre: Número de constancia | X | X | X | X | X | X
CENTRO DE HEMOTERAPIA
|  | I |  | II
RECURSOS HUMANOS | MÉDICO ESPECIALISTA en Patología Clínica | X |  | X
| MÉDICO ESPECIALISTA en Hematología Clínica | X |  | X
|  | X |  | X
| MÉDICO CIRUJANO | X |  | X
|  | X |  | X
| LIC EN ENFERMERÍA | X |  | X
| ENFERMERÍA capacitada en Hemoterapia y Banco de Sangre | X |  | X
|  | X |  | X
| TECNÓLOGO MÉDICO EN: | X |  | X
| LABORATORIO CLÍNICO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA | X |  | X
| BIOLOGÍA | X |  | X
| B capacitado en Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre | X |  | X
|  | X |  | X
| TÉCNICO DE LABORATORIO | X |  | X
| DE LC capacitado en Hemoterapia y Banco de Sangre | X |  | X
AG | ATENCION GENERAL
AE | ATENCION ESPECIALIZADA

## COCHE DE PARO
CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD NORMA TÉCNICA DE SALUD Nº 021-MINSA / DGSP-V.03 “GUÍA TÉCNICA PARA LA CATEGORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD”
CATEGORIA
II - 2
AG
COCHE DE PARO | Cuenta con Coche de paro Básico en el establecimiento de salud
| Cuenta con Coche de paro Básico en Hospitalización |  |  | X
| Cuenta con Coche de paro Básico en Radioterapia |  |  | X
| Cuenta con Coche de paro Básico en Centro Obstétrico |  |  | X
| Cuenta con Coche de paro Avanzado en Emergencias |  |  | X
| Cuenta con Coche de paro Avanzado en Centro Quirúrgico |  |  | X
| Cuenta con Coche de paro Avanzado en Cuidados Intensivos |  |  | X
COCHE DE PARO BÁSICO
1 | Set de collarines cervicales para inmovilización de diferentes tamaños (mínimo 3)
2 | Maletín de soporte básico de vida, conteniendo:
| ▲ | Resucitador manual para adultos:
|  | ө | Bolsa de silicona o bolsa de ventilación manual asistida
|  | ө | Dos mascarillas
|  | ө | Válvula de paciente y válvula PEEP
|  | ө | Bolsa de reservorio de oxígeno
| ▲ | Resucitador manual para niños:
|  | ө | Bolsa de silicona o bolsa de ventilación manual asistida
|  | ө | Dos mascarillas
|  | ө | Válvula de paciente y válvula de seguridad de sobre presión (relief)
|  | ө | Bolsa de reservorio de oxígeno
| ▲ | Laringoscopío con tres hojas para adultos y de una hoja para niños
| ▲ | Accesorios:
|  | ө | Tubos orofaríngeos
|  | ө | Dos tipos obturador esofágico para adultos
|  | ө | Tubos nasofaríngeos con guía
|  | ө | Tubos endotraqueales con guía
|  | ө | Pinza tipo Magill de 17 cm pediátricos
|  | ө | Pinza tipo Magill de 25 cm pediátricos
|  | ө | Cilindro de aluminio para oxígeno portatil con regulador
| ▲ | Oxímetro de pulso
COCHE DE PARO AVANZADO
Además del Equipamiento Básico, adicionalmente:
| ▲ | Ventilador mecánico portatil
| ▲ | Bomba de infusión / perfusión
X | opcional
CPA | CON POBLACION ASIGNADA
SPA | SIN POBLACION ASIGNADA
AG | ATENCION GENERAL
AE | ATENCION ESPECIALIZADA
CO | CENTRO ODONTOLOGICO