## INFRAESTRUCTURA
CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD NORMA TÉCNICA DE SALUD Nº 021-MINSA / DGSP-V.03 “GUÍA TÉCNICA PARA LA CATEGORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD”
MÓDULO INFRAESTRUCTURA
CATEGORIA
III - 1
AG
CONSULTA EXTERNA | Consultorio físico con lavamanos | X
| Tópico para procedimientos | X
HOSPITALIZACIÓN | El área de internamiento dispone de ambiente(s) exclusivos y con servicios higiénicos que incluye ducha | X
| Cuenta con Estación de Enfermeras / Obstetrices | X
| Ambientes de internamiento diferenciados por edad y sexo | X
| Ambientes de internamiento diferenciados en cuatro especialidades (Medicina Interna, Cirugía General, Pediatría y Ginecología y Obstetricia) | X
| Ambiente para aislamiento | X
| Cuenta con tópico para curaciones y procedimientos de Hospitalización | X
En establecimientos de salud especializados que desarrollan en forma exclusiva Cirugía de Corta Estancia, existe Área de Observación de Paciente Post Operado
| Oxigeno empotrado | X
| Aire comprimido | X
| Sistema de vacío | X
| Ambientes para Atención de Recién Nacido en Área de Observación | X
EMERGENCIA | El establecimiento cuenta con señalización externa e interna visible del tópico /área de emergencia / UPSS Emergencia . | X
| El tópico /área de emergencia / UPSS Emergencia es accesible y se cuenta con un flujo para la atención de urgencias / emergencias | X
| Cuenta con ambiente/ área Triaje | X
| Cuenta con ambiente Tópico | X
| Tópicos de atención diferenciados por especialidad (Medicina Interna, Pediatría, Ginecología y Obstetricia y Cirugía General) | X
Tópicos de atención de acuerdo al campo clínico / grupo etario desarrollado
Unidad de Vigilancia Intensiva o Área Crítica de Emergencia
| Sala de yeso | X
| Unidad de Shock Trauma y Reanimación | X
| Areas de observación diferenciadas por sexo | X
| Área de observación diferenciada por condiciones especiales según demanda. | X
CENTRO OBSTÉTRICO | Salas Multifuncionales (Sala Trabajo de Parto, Parto y Recuperación - TPR) | X
| Sala de partos patológicos (parto monitorizado) | X
| Sala de Partos | X
| Sala de dilatación | X
| Sala de puerperio | X
| Ambiente de Atención del recién nacido | X
Área de Atención del recién nacido
| Sala Trabajo de Parto, Parto y Recuperación - TPR para pacientes de aislamiento | X
CENTRO QUIRÚRGICO | Zona No Restringida (zona negra) | X
| Pasillos del Hall de acceso un ancho mínimo de 2.20 mts | X
| Zona Semi – Restringida (zona gris) | X
| Área de Recuperación Post-anestésica con área mínima por camilla de recuperación de 8m2 y con oxígeno y vacío | X
ÁREA DE APOYO QUIRÚRGICO, comprende área de RECUPERACIÓN (por camilla de recuperación de 8m2) y READAPTACIÓN AL MEDIO (9 m2 por sillón) - (ES que desarrollan Cirugía Ambulatoria).
| Central de Enfermeras / Estación de equipo multidisciplinario | X
| Zona Restringida (zona blanca) | X
| Área de inducción anestésica (con instalaciones de oxigeno y vacío) | X
| Lavabos de Cirujanos (colocar número) | X
| Salas de Operaciones (colocar número) para Cirugía General y con salidas empotradas de aire medicinal y vacío. | X
| Salas de Operaciones (colocar número) para Emergencia y con salidas empotradas de aire medicinal y vacío. | X
| Salas de Operaciones (colocar número) para Cirugía Especializada y con salidas empotradas de aire medicinal y vacío. | X
| Área de depósito de Raxos X portatil | X
CUIDADOS INTENSIVOS | Zona Negra | X
| Zona Gris | X
| Zona Blanca | X
| Área de Cuidados Intensivos Generales. | X
| Área de Cuidados Intermedios Generales. | X
| Área de Cuidados Intermedios Neonatales | X
| Área de Cuidados Intermedios Pediátricos | X
| Área de Cuidados Intensivos Neonatales. | X
| Área de Cuidados Intensivos Pediátricos | X
| Área de Cuidados Intensivos Especializados | X
| Área para la Unidad de Soporte Nutricional | X
PATOLOGÍA CLÍNICA | Área Atención Pre Analítica (Toma de muestras) | X
| Área Analítica (Procesamiento de muestras) | X
| Área de Lavados y esterilización | X
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES | Puertas amplias y corredores de ancho mínimo 2.20mts | X
| Señales de advertencia luminosa | X
| Señalización con símbolo de radio protección (áreas controladas y supervisadas) | X
| Ambiente de Radiología convencional con Sala de examen, Sala de control/mando, Sala de revelado o cuarto oscuro (sólo Equipos Analógicos), área de lectura | X
| Ambiente de Radiología especializada con Sala de examen, Sala de control/mando, Sala de revelado o cuarto oscuro (sólo Equipos Analógicos), área de lectura | X
| Ambiente de Radiología intervencionista, con Sala de examen, área de preparación del paciente,Sala de control/mando, área de lectura | X
| Ambiente de Ecografía | X
| Ambiente de Tomografía computarizada, cuenta con área de preparación del paciente, Sala de examen y Sala de control/mando, área de lectura | X
| Ambiente de Mamografía, cuenta con Sala de examen y Sala de revelado o cuarto oscuro (sólo Equipos Analógicos), área de lectura | X
| Ambiente de Densitometría ósea | X
| Ambiente de Resonancia magnética, cuenta con área de preparación del paciente, Sala de examen y Sala de control/mando, área de lectura. | X
ANATOMÍA PATOLÓGICA | Área de recepción de muestras | X
| Laboratorio de Histopatología y Citología | X
| Sala para cortes de congelación | X
| Sala de lectura microscópica | X
| Sala de macroscopía | X
| Sala de necropsias | X
| Sala de cadáveres con cámara de refrigeración (mortuorio) | X
| Área de archivo húmedo | X
| Sala de Archivos de láminas, bloques de parafina e informes de resultados | X
| Sala de preparación de reactivos | X
| Sala de Citogenética | X
| Área de recolección de residuos orgánicos | X
| Sistema de extractor de gases | X
| Sistema de aire acondicionado | X
| Sistema de filtro de agua | X
FARMACIA | Área para almacenamiento y expendio
| Área específica para dispensación / expendio | X
| Área específica para gestión de programación | X
| Ambiente para almacenamiento especializado | X
| Ambiente para Farmacotécnia | X
| Área específica para Farmacia clínica | X
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN | Área para realizar esterilización y/o desinfección.
| Ambiente para realizar los procesos de esterilización y desinfección. | X
| Area roja ó área contaminada: recepción, clasificación, descontaminación y lavado | X
| Lavamanos y poza o lavadero profundos | X
| Area azul ó area limpia o de preparacion, empaques y carga en los esterilizadores | X
| Área verde o restringida: descarga de los esterilizadores, almacenamiento, distribución y despacho o entrega. | X
MEDICINA DE REHABILITACIÓN | Gimnasio para adultos y niños
| Gimnasio para niños | X
| Gimnasio para adultos | X
| Sala de usos múltiples | X
| Consultorio (para terapias) | X
| Cubículo de agentes físicos para el desarrollo de las terapias de rehabilitación | X
| Área para hidroterapia | X
| Área de procedimientos médicos | X
| Piscina terapéutica | X
| Tina o Tanque Hubard | X
HEMODIÁLISIS | Sala de Espera | X
| Consultorio médico adyacente a sala de hemodiálisis | X
Sistema de ventilación: Inyección y extracción de aire
| Sala de Hemodiálisis | X
| Estación de enfermeras | X
| Lavatorio por cada módulo | X
| Sala de lavado de dializadores | X
| Sistema de lavado con agua cuenta con manómetro | X
| Sala de cebado y almacenamiento de filtros | X
| Área de 6m2 mínimo | X
| Sala para equipo de tratamiento de agua | X
| Tanques de material opaco, resistente, impermeable e inerte | X
| Sistema de recirculación continuo de agua | X
| Iluminación indirecta | X
| Ambiente de aislados | X
| Grupo electrógeno | X
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | Área de control y recepción de materia prima e insumos con Área de carga y descarga de suministros | X
| Ambiente de almacenamiento | X
| Ambiente de Almacén de productos no perecibles | X
| Ambiente de Almacén de productos perecibles | X
| Ambientes / Cámaras de conservación para productos lácteos. | X
| Ambientes / Cámaras de conservación para productos cárnicos de 8m2, con temperatura de 3 y 10ºC. | X
| Ambientes / Cámaras de conservación para pescados de 8m2, con temperatura de 3 y 10ºC. | X
| Ambientes / Cámaras de conservación para verduras y hortalizas de 8m2, con temperatura de 3 y 10ºC. | X
| Ambiente de Sala de conservación de productos congelados: ambiente de 8m2, con temperatura de -10ºC y 2ºC | X
| Ambiente de producción de regímenes dietéticos y dietoterapéuticos | X
| Área de preparación de alimentos | X
| Ambiente de Sala de cocina, mínima de 40m2 | X
| Área de distribución de alimentos preparados, mínima de 10m2 | X
| Área de lavado y almacenamiento de coches térmicos transportadores de alimentos | X
| Área de central de fórmulas enterales (CFE) y lácteas | X
| Ambiente periférico de distribución de alimentos en Hospitalización / Internamiento | X
RADIOTERAPIA | Consultorio externo de Radioterapia para evaluación de pacientes | X
| Áreas específicas para dosimetría y planificación | X
| Áreas de hospitalización especiales para pacientes que reciben braquiterapia de baja tasa | X
| Ambiente para el procedimiento de braquiterapia de acuerdo a normas del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN - OTAN). | X
| Ambiente con blindaje para el procedimiento de teleterapia de acuerdo a requerimiento mínimos del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN - OTAN). | X
| Área de registro y espera de pacientes para Radioterapia de acuerdo a requerimiento mínimos del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN - OTAN). | X
| Área de atención de pacientes para Radioterapia de acuerdo a requerimiento mínimos del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN - OTAN). | X
| Área de taller moldes de acuerdo a requerimiento mínimos del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN - OTAN). | X
X | OPCIONAL
CPA | CON POBLACION ASIGNADA
SPA | SIN POBLACION ASIGNADA
AG | ATENCION GENERAL
AE | ATENCION ESPECIALIZADA
CO | CENTRO ODONTOLOGICO

## EQUIPAMIENTO
CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD NORMA TÉCNICA DE SALUD Nº 021-MINSA / DGSP-V.03 “GUÍA TÉCNICA PARA LA CATEGORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD”
MÓDULO EQUIPAMIENTO
CATEGORIA
III - 1
AG
CONSULTA EXTERNA | Balanza | X
| Camilla | X
| Tensiometro | X
| Termòmetro | X
| Estetoscopio | X
| Tallimetro | X
| Unidad dental | X
| Infantómetro | X
HOSPITALIZACIÓN | Cama clínica (colocar número) | X
| Cama clínica destinada a las cuatro especialidades (Medicina Interna, Cirugía General, Pediatría y Ginecología y Obstetricia) - colocar número | X
| Cunas | X
Número de camas clínicas de la especialidad principal y subespecialidades
| Número de camas clínicas con baranda que cuentan en el ambiente de Pediatría | X
| Número de camas clínicas con baranda destinadas a pacientes geriátricos | X
| Número de camas clínicas con baranda destinadas a pacientes psiquiátricos | X
| Balon de oxigeno | X
| Equipo aspirador de secreciones | X
| Negatoscopio | X
| Cuenta como mínimo con un coche de curaciones | X
EMERGENCIA | Camillas de observación (colocar número) | X
Oxígeno y aspirador de secreciones
| Cada camilla de observación cuenta con instalaciones de Oxígeno y Vacío | X
| Dispone de Unidad de transporte asistido tipo I (Urbana / Rural, según ámbito del establecimiento de salud) | X
| Dispone Unidad de transporte asistido tipo II (Urbana / Rural, según ámbito del establecimiento de salud) | X
| Dispone Unidad de transporte asistido tipo III (Urbana) | X
| Cuenta con equipo de soporte básico vital (Coche de paro básico) | X
| Cuenta con equipo de soporte avanzado (Coche de paro avanzado) | X
CENTRO OBSTÉTRICO | Cama para atención de parto en posición horizontal o vertical | X
| Bomba de infusión | X
| Ecógrafo | X
| Monitor fetal o Cardiotocógrafo | X
| Amnioscopio | X
| Balón de oxígeno medicinal con manómetro y accesorios (si no se dispone de oxígeno empotrado) | X
| Oxímetro de pulso adulto | X
| Set de instrumental para episiotomía | X
| Set de instrumental para atención del parto | X
| Equipo para parto instrumentado | X
| Incubadora de calor radiante o servo cuna | X
| Doppler fetal portátil | X
| Fetoscopio | X
| Balanza pediátrica neonatal | X
| Tallìmetro o cinta métrica o mesa de somatometría | X
Estetoscopio Pediátrico o Neonatal.
| Estetoscopio Neonatal. | X
| Aspirador de secreciones portátil o empotrado con manómetro | X
| Máscara Neonatal o Cánula binasal neonatal para administración de O2 flujo libre | X
| Cuna acrílica rodable para recién nacido | X
CENTRO QUIRÚRGICO | 1.5 camilla de recuperación por cada sala de operaciones | X
| Cuenta con coche de intubación dificil | X
| Cialíitica portátil con batería (colocar número) | X
| Calentador de fluídos | X
| Sala de Operaciones | X
| Mesa Quirúrgica | X
| Mesa de Mayo | X
| Mesa para instrumental | X
| Mesa de Apoyo | X
| Cialítica | X
| Electrobisturi | X
| Equipo de aspiración rodable | X
| Negatoscopio mural | X
| Carro de material estéril | X
| Depósito de residuos sólidos | X
| Reloj | X
| Unidad / Máquina de anestesia | X
| Carro / coche / mesa de anestesia | X
| Columna de gases clínicos / Monitor multiparámetro (de 6 a 8) | X
| Bomba de perfusión | X
| Equipo de Raxos X portatil | X
CUIDADOS INTENSIVOS | Monitor Multiparámetro de 6 a 8 para Cuidados Intensivos y Cuidados Intermedios | X
| Camilla tipo Stryke | X
| Cada camilla cuenta con instalaciones de Oxígeno y Vacío | X
| Ventilador mecánico para Cuidados Intensivos y Cuidados Intermedios | X
PATOLOGÍA CLÍNICA | Microscopío binocular estandar | X
Microscopío
| Centrífuga universal de tubos | X
| Centrífuga para hematocrito | X
| Equipo de Baño María | X
| Contador de células sanguíneas | X
| Espectrofotometro / Fotometro digital | X
| Incubadora de cultivo | X
| Refrigeradora para laboratorio con termómetro | X
Refrigeradora
Termómetro para refrigeradora
| Analizador de electrolitos y gases en sangre | X
Analizador con tres diferenciales hematológicos
| Analizador con cinco diferenciales hematológicos | X
| Coagulómetro semiautomático / automático | X
| Cabina de flujo laminar | X
| Citómetro de flujo | X
| Microscopio de fluorescencia | X
| Equipo de electroforesis | X
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES | Para Radiología Convencional. | X
| Equipo de Rayos X Estacionario, no menor de 300 mAs (miliamperio/segundo). | X
| Equipo de Rayos X portátil o móvil, no menor de 50 mAs. (**) | X
| Revelador automático de películas radiográficas e impresora de películas radiográficas | X
| Equipo de oxigenoterapia. | X
| Negatoscopio de dos o más cuerpos, con brillo de 1500 cd/m y monitores de resolución no menor a 2.5 Mega Pixeles | X
| Delantales, collarines, lentes, protectores faciales para los trabajadores de salud, y protector de gónadas y tiroides emplomado para los pacientes. | X
| Para Rayos X especializado | X
| Equipo de Rayos X, no menor a 500 mAs , mesa basculante, con fluoroscopia. | X
| Delantales, collarines, lentes, protectores faciales para los trabajadores de salud, y protector de gónadas y tiroides emplomado para los pacientes. | X
| Negatoscopio de 04 cuerpos, con brillo de 1500 cd/m y monitores de resolución no menor a 2.5 Mega Pixeles. | X
| Equipo de oxigenoterapia. | X
| Revelador automático de películas radiográficas e impresora de películas radiográficas | X
| Para Radiologia Intervencionista | X
| Equipos de Rayos X con arco en C no menor de 300 mAs. | X
| Ecógrafo | X
| Inyector Automático. | X
| Equipo de monitoreo de funciones vitales. | X
| Lámpara quirúrgica (cialítica) | X
| Luz ultravioleta. | X
| Negatoscopio de dos o más cuerpos, con brillo de 1500 cd/m y monitores de resolución no menor a 2.5 Mega Pixeles | X
| Impresora de películas radiográficas | X
| Mandiles, collarines, lentes, protectores faciales para los trabajadores de salud, y protector de gónadas y tiroides emplomado para los pacientes. | X
| Equipo de oxigenoterapia. | X
| Aspirador de secreciones | X
| Pulsioximetro. | X
| Para Ecografía | X
| Ecógrafo | X
| Para Mamografía | X
| Mamógrafo con accesorios para procedimientos. | X
| Equipo de Estereotaxia Multifuncional (opcional). | X
| Sistema de digitalización de imágenes (opcional). | X
| Negatoscopio de dos o más cuerpos y monitores de resolución no menor a 5.0 Mega Pixeles | X
| Revelador automático de películas radiográficas e impresora de películas radiográficas | X
| Para Densitometría ósea | X
| Densitómetro de cuerpo entero | X
| Sistema de impresión de imágenes | X
| Para Tomografía Computada | X
| Tomógrafo Computado Multicorte. | X
| Inyector automático de contraste | X
| Sistema de impresión de imágenes | X
| Equipo de oxigenoterapia. | X
| Aspirador de secreciones | X
| Pulsioximetro | X
| Mandiles plomados | X
| Para Resonancia Magnética | X
| Resonador Magnético. | X
| Inyector automático de contraste (de uso exclusivo para resonancia magnética) | X
| Sistema de impresión de imágenes | X
| Pulsioximetro RMI | X
| Balón de oxígeno medicinal con manómetro y accesorios no ferromagnético | X
ANATOMÍA PATOLÓGICA | MICROSCOPIO BINOCULAR (colocar número) | X
| LABORATORIO DE CITOLOGÍA | X
| COLOREADOR AUTOMÁTICO / MANUAL PARA LAMINAS CITOLÓGICOS. | X
| CITO CENTRIFUGA / CENTRÍFUGA | X
| LABORATORIO DE CITOGENÉTICA | X
| MICROSCOPIO TRINOCULAR CON SISTEMA DE CÁMARA DIGITAL | X
| MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO | X
| CABINA DE FLUJO LAMINAR | X
| CENTRIFUGA | X
| LABORATORIO DE PATOLOGÍA QUIRÚRGICA, NECROPSIAS Y DE PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS | X
| PROCESADOR AUTOMÁTICO / MANUAL DE TEJIDOS | X
| CENTRO DE INCLUSIÓN CON DISPENSADOR DE PARAFINA Y PLACA FRÍA. | X
| MICRÓTOMO DE CORTE EN PARAFINA (AUTOMATIZADO / SEMIAUTOMÁTICO / MANUAL) | X
| BAÑO DE FLOTACIÓN DE TEJIDOS | X
| ESTUFA ELÉCTRICA DIGITAL | X
| SECADOR DE LÁMINAS | X
| CRIOSTATO DE CONGELACIÓN (MECÁNICO DE PIE / DIGITAL DE PIE CON LUZ UV / DE MESA / PORTATIL) | X
| REFRIGERADORA | X
| COLOREADOR MANUAL / AUTOMÁTICO DE TEJIDOS | X
| CAMPANA EXTRACTORA | X
| MICROSCOPIO TRINOCULAR CON FLUORESCENCIA Y CÁMARA DIGITAL. | X
| BALANZA DIGITAL PARA TEJIDOS DE 100 GRM A 5 KG | X
| BALANZA DIGITAL ANALÍTICA | X
| BALANZA DE PRECISIÓN ANÁLOGA | X
| MESA DE NECROPSIA | X
| CÁMARA PARA CADÁVERES | X
| KIT DE INSTRUMENTAL PARA NECROPSIA | X
| SIERRA ELÉCTRICA / MANUAL PARA CRÁNEO | X
| LÁMPARA ULTRAVIOLETA | X
| CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL | X
| PHMETRO O POTENCIÓMETRO | X
| COMPUTADORA | X
| IMPRESORA | X
CITOMETRO DE FLUJO
MICROSCOPIO ELECTRÓNICO
| BALANZA DIGITAL / ANALÓGICO PARA REACTIVOS | X
FARMACIA | Mobiliario para dispensación / expendio | X
| Mostrador | X
| Anaquel | X
| Carro / Coche para transporte de medicamentos | X
| Mobiliario y equipos para almacenamiento especializado | X
| Parihuela | X
| Anaquel | X
| Refrigeradora Doméstica | X
| Refrigeradora Horizontal | X
| Termo higrometro | X
| Mobiliario y equipos para Farmacotécnia | X
| Mesa de trabajo | X
| Balanza | X
| Balanza Analítica | X
| Cabina de flujo laminar | X
| Equipos para Farmacia clínica | X
| Computadora | X
| Sistema de aire acondicionado | X
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN | Esterilizacion de Alta Temperatura | X
Esterilizador de calor seco o estufa
| Esterilizador por calor húmedo: Autoclave a vapor automatizado y/o de mesa eléctrico | X
| Esterilizacion de Baja Temperatura | X
| Control de temperatura del ambiente del área verde | X
| Lavadora automática | X
| Pistola de agua a presión | X
| Pistola de aire comprimido | X
| Secadora de tubos (corrugados) | X
| Selladora | X
MEDICINA DE REHABILITACIÓN | Equipo medico básico | X
| Podoscopio | X
| Set de Goniómetro | X
| Nivel pélvico con plomada | X
| Kit de Alzas de 0.5 hasta 5 cm | X
| Batería CONAII INR | X
| Bicicleta estacionaria adulto | X
| Bicicleta estacionaria niños | X
| Barras paralelas graduables adultos / niños | X
| Escalera combinada con rampa | X
| Rueda para ejercicios de hombros | X
| Escalera Sueca | X
| Espejos de pared | X
| Equipo de Sonido | X
| Tanque de parafina | X
| Tanque de compresas calientes | X
| Set de compresas calientes | X
| Lámpara de terapia con rayos infrarrojos | X
| Equipo de Terapia con ultrasonido | X
| Equipo de terapia combinada | X
| Tanque de hidroterapia para miembros superiores | X
| Tanque de hidroterapia para miembros inferiores | X
| Juguetes de estimulación cognitiva y coordinación vasomotora | X
| Mobiliario pediátrico, niños | X
| Set de estimulación lingüística | X
| Mesa de trabajo para salud ocupacional | X
| Set de actividades funcionales (tablero inclinado, bolsas de arena de diferente peso, mancuernas) etc. | X
| Set de confección de férulas (pistola de aire caliente, tijeras, sierra, remachador etc.) | X
| Set de herramientas para carpintería, mecánica, gasfitería etc. | X
HEMODIÁLISIS | Máquinas de Hemodiálisis (colocar número) | X
| Puestos de Hemodiálisis (colocar número) | X
| Módulos de hemodiálisis (colocar número) | X
| Equipo para diálisis peritoneal | X
| Catéter para diálisis peritoneal con fijador. | X
| Equipo para diálisis peritoneal. | X
| Máquina de hemodiálisis | X
| Monitor de presión de la solución de diálisis | X
| Monitor de conductividad | X
| Monitor de temperatura | X
| Monitor de presión de las líneas arteriales y venosas | X
| Detector de burbujas | X
| Alarmas con suspensión de funcionamiento | X
| Bomba de sangre | X
| Sistema de desinfección química y/o térmica | X
| Sistema de funcionamiento manual en caso de interrupción de energía eléctrica. | X
| Aspirador de secreciones | X
| Sistema de oxígeno de uso clínico | X
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | Balanza con sensibilidad mínima de 100 g y máxima de 1 tonelada | X
| Termómetro para alimentos | X
| Anaqueles de acero quirúrgico | X
| Equipo deshumedecedor | X
| Balanza con sensibilidad de 1g y máxima de 5 kg | X
| Cámara de refrigeración | X
| Cámara de congelación | X
| Mesas de trabajo con superficies de acero quirúrgico | X
| Cocina de alta presión con quemadores industriales, parilla o plancha | X
| Horno Industrial | X
| Campana con extractora de grasa de acero quirúrgico | X
| Licuadoras industriales volcables | X
| Licuadoras semi industriales | X
| Coches térmicos transportadores de alimentos de acero quirúrgico | X
| Coches térmicos trasportadores de bandejas de acero quirúrgico | X
| Lavadero doble cuba con grifería combinada | X
| Lavamanos empotrado de acero inoxidable con combinación de agua fría y caliente | X
Unidad de tratamiento de pacientes en hospitalización / intenamiento
| Balanza de pie / de plato para lactantes | X
| Tallímetro | X
| Infantómetro | X
| Plicómetro estandarizado | X
| Bioimpedanciometro multifrecuencia, como mínimo 5kHz, 50kHz, 100kHz, 200kHz. | X
RADIOTERAPIA | TELETERAPIA | X
| Rayos X con sistema de posicionamiento / TAC para simulación | X
| Unidad de Cobaltoterapia / Acelerador lineal | X
| BRAQUITERAPIA DE ALTA TASA | X
| Unidad de Braquiterapia de alta tasa | X
| Set de aplicadores para Unidad de Braquiterapia de alta tasa | X
| Material quirúrgico para Braquiterapia de alta tasa | X
| Equipo de Raxos X con ortogonalidad / Arco en C con Fluoroscopía | X
| Disponibilidad de oxígeno | X
| Fuente Radioactiva (Iridio / Cobalto / otras) con licencia del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN - OTAN) | X
| Monitor de radiación de área | X
| Circuito cerrado de (Audio)TV | X
| Ambiente para el procedimiento de braquiterapia DE ALTA Y BAJA TASA | X
| Mesa Quirúrgica | X
| Mesa para instrumental | X
| Mesa de Apoyo | X
| Sistema de iluminación / Lampara ciálitica | X
| Equipo de aspiración | X
| Negatoscopio mural | X
| Carro de material estéril | X
| Depósito de residuos sólidos | X
| Reloj | X
| Unidad / Máquina de anestesia | X
| Carro / coche / mesa de anestesia | X
| Monitor multiparámetro (de 5 a 8) | X
| Bomba de perfusión | X
| BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA | X
| Equipo de Raxos X cxon ortogonalidad / Arco en C con Fluoroscopía | X
| Sistema de iluminación / Lampara ciálitica | X
| Fuente Radioactiva (Iridio / Cesio / otras) con licencia del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN - OTAN) | X
| Disponibilidad de oxígeno | X
| Circuito cerrado de TV | X
MEDICINA NUCLEAR | Medidor de actividad radioactiva con calibración vigente | X
| Monitor de radiación de tasa y de contaminación con calibración vigente | X
| Castillo de ladrillos de plomo de acuerdo a requerimiento mínimos del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN). | X
| Campana extractora con filtro de carbono activado | X
| Contenedor de plomo para residuos contaminados con material radioactivo | X
| Contenedor de plomo para insumos con material radioactivo | X
| Fantoma para control del equipo SPECT/ Cámara Gamma | X
| Equipo SPECT/ Cámara Gamma | X
| Dosimetro para personal ocupacionalmente expuesto | X
X | opcional
CPA | CON POBLACION ASIGNADA
SPA | SIN POBLACION ASIGNADA
AG | ATENCION GENERAL
AE | ATENCION ESPECIALIZADA
CO | CENTRO ODONTOLOGICO

## RRHH
CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD NORMA TÉCNICA DE SALUD Nº 021-MINSA / DGSP-V.03 “GUÍA TÉCNICA PARA LA CATEGORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD”
MÓDULO: RECURSOS HUMANOS
CONSULTA EXTERNA | CATEGORIA
III - 1
AG
MEDICO CIRUJANO
MC con competencias en Salud Familiar y Comunitaria
MC capacitado en aplicación de Guías de Práctica Clínica para atención materna, neonatal y pediátrica.
MÉDICO ESPECIALISTA
MÉDICO ESPECIALISTA en Medicina Familiar
MÉDICO ESPECIALISTA en Ginecología y Obstetricia | X
GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DE LA NIÑA Y LA ADOLESCENTE
ADOLESCENTOLOGÍA
MEDICINA FETAL
CUIDADOS INTENSIVOS MATERNOS
CLIMATERIO
INFERTILIDAD
MÉDICO ESPECIALISTA en Pediatría | X
NEONATOLOGÍA | X
NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA
NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA
GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA
NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA
INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA
ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA
CIRUGÍA NEONATAL
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA
OTORRINOLOGÍA NEONATAL
MÉDICO ESPECIALISTA en Medicina Interna | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía General | X
CIRUGÍA LAPAROSCOPICA
Cirugía Oncológica | X
CIRUGÍA ONCOLÓGICA DE MAMAS, TEJIDOS BLANDOS Y PIEL
CIRUGÍA ONCOLÓGICA ABDOMINAL
CIRUGÍA ONCOLÓGICA DE CABEZA Y CUELLO Y MAXILOFACIAL
OFTALMOLOGÍA ONCOLÓGICA
GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA
NEUROCIRUGÍA ONCOLÓGICA
CIRUGÍA TORÁCICA ONCOLÓGICA
UROLOGÍA ONCOLÓGICA
CIRUGÍA PLÁSTICA RECONSTRUCTIVA ONCOLÓGICA
TRAUMATOLOGÍA ONCOLÓGICA
MÉDICO ESPECIALISTA en Anestesiología | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Medicina de Rehabilitación | X
REHABILITACIÓN EN APRENDIZAJE | X
REHABILITACIÓN EN COMUNICACIÓN | X
REHABILITACIÓN EN DESARROLLO PSICOMOTOR | X
REHABILITACIÓN EN RETARDO MENTAL Y ADAPTACIÓN SOCIAL | X
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MOTORA Y DOLOR | X
REHABILITACIÓN EN LESIONES CENTRALES | X
REHABILITACIÓN EN LESIONES MEDULARES | X
REHABILITACIÓN EN AMPUTADOS/QUEMADOS Y TRASTORNOS POSTURALES | X
REHABILITACIÓN DE TRASTORNOS SENSORIALES | X
REHABILITACIÓN CARDIORRESPIRATORIA | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Hematología Clínica | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Traumatología y Ortopedia | X
CIRUGÍA DE MANO
ARTROSCOPIA
FIJACIÓN EXTERNA
PRÓTESIS DE CADERA Y RODILLA
CIRUGÍA TRAUMATOLÓGICA DE HOMBRO Y CODO
CIRUGÍA TRAUMATOLÓGICA DE COLUMNA
CIRUGÍA TRAUMATOLÓGICA DE TOBILLO Y PIE
ORTOPEDIA INFANTIL
MÉDICO ESPECIALISTA en Cardiología | X
ECOCARDIOGRAFÍA
CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
CARDIOLOGÍA NUCLEAR
HEMODINAMIA
MÉDICO ESPECIALISTA en Neurología | X
EPILEPTOLOGÍA
ENFERMEDADES DEGENERATIVAS
ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL SISTEMA NERVIOSOS CENTRAL
ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES
ENFERMEDADES CONDUCTUALES
NEUROINTESIVISMO
NEUROFISIOLOGÍA
NEURORADIOLOGÍA
MÉDICO ESPECIALISTA en Neumología | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Gastroenterología | X
HEPATOLOGÍA
PANCREAS
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA
MÉDICO ESPECIALISTA en Reumatología | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Psiquiatría | X
PSIQUIATRÍA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES
PSIQUIATRÍA EN ADICCIONES
MÉDICO ESPECIALISTA en Oftalmología | X
ONCOLOGIA OCULAR
ESTRABISMO
OCULOPLÁSTICA
ENFERMEDADES EXTERNAS, CÓRNEA Y CIRUGÍA REFRACTARIA
GLAUCOMA
OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA Y ESTRABOLOGÌA
NEUROFTALMOLOGÍA Y BAJA VISIÓN
RETINA Y VÍTREO
UVEA
MÉDICO ESPECIALISTA en Otorrinolaringología | X
OTOLOGÍA
LARINGOLOGÍA
RINOLOGÍA
OTORRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
MÉDICO ESPECIALISTA en Urología | X
UROLOGÍA ONCOLÓGICA
UROLOGÍA PEDIÁTRICA
MÉDICO ESPECIALISTA en Oncología | X
MEDICO ESPECIALISTA CON ENTRENAMIENTO EN ONCOLOGÍA
MÉDICO ESPECIALISTA en Nefrología | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Dermatología | X
DERMATOLOGÍA ESTÉTICA
DERMATOPATOLOGÍA
DERMATOLOGÍA PEDIATRICA
MÉDICO ESPECIALISTA en Endocrinología | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Enfermedades Infecciosas y Tropicales | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía Torácica y Cardiovascular | X
CIRUGIA CARDIOVASCULAR
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA
CIRUGÍA VASCULAR Y ANGIOLOGÍA
CIRUGIA TORÁCICA/NEUMOLÓGICA
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía Plástica y Reconstructiva | X
CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA
CIRUGÍA ESTÉTICA
CIRUGÍA DE MANO
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía de Cabeza y Cuello y Maxilofacial | X
CIRUGÍA ONCOLÓGICA DE CABEZA Y CUELLO Y MAXILOFACIAL
MÉDICO ESPECIALISTA en Neurocirugía | X
CIRUGÍA VASCULAR
CIRUGÍA DE COLUMNA Y NERVIOS PERIFÉRICOS
NEUROCIRUGÍA FUNCIONAL
NEUROCIRUGÍA DE BASE DE CRANEO
MÉDICO ESPECIALISTA en Geriatría | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía Pediátrica | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Radioterapia | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Medicina Nuclear | X
MÉDICO ESPECIALISTA en GENÉTICA MÉDICA | X
MÉDICO ESPECIALISTA en INMUNOLOGÍA Y ALERGIA | X
MÉDICO ESPECIALISTA en MEDICINA DEL DEPORTE | X
MÉDICO ESPECIALISTA en MEDICINA OCUPACIONAL Y DEL MEDIO AMBIENTE | X
LIC EN ENFERMERÍA | X
E con competencias en Salud Familiar y Comunitaria
Profesional de Obstetricia | X
O con competencias en Salud Familiar y Comunitaria
CIRUJANO - DENTISTA
CIRUJANO - DENTISTA CON ESPECIALIDAD | X
cariología y endodoncia
medicina oral
odontologia forense
cirugia bucal y maxilofacial
periodoncia
odontopediatria
ortodoncia dental y maxilofacial
LIC. NUTRICIÓN | X
LIC. PSICOLOGÍA | X
EDUCACIÓN
Especializado en problemas de Lenguaje | X
Especializado en problemas de Aprendizaje | X
TÉCNICO DE ENFERMERÍA | X
TÉCNICO DENTAL
HOSPITALIZACIÓN / INTERNAMIENTO | TERCER NIVEL
III - 1
AG
MEDICO CIRUJANO
MC capacitado en aplicación de Guías de Práctica Clínica para atención materna, neonatal y pediátrica.
MÉDICO ESPECIALISTA en Medicina Familiar
MÉDICO ESPECIALISTA en Ginecología y Obstetricia | X
GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DE LA NIÑA Y LA ADOLESCENTE
ADOLESCENTOLOGÍA
MEDICINA FETAL
CLIMATERIO
INFERTILIDAD
MÉDICO ESPECIALISTA en Pediatría | X
NEONATOLOGÍA | X
NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA
NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA
GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA
NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA
INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA
ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA
CIRUGÍA NEONATAL
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA
OTORRINOLOGÍA NEONATAL
MÉDICO ESPECIALISTA en Medicina Interna | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía General | X
CIRUGÍA LAPAROSCOPICA | X
Cirugía Oncológica | X
CIRUGÍA ONCOLÓGICA DE MAMAS, TEJIDOS BLANDOS Y PIEL
CIRUGÍA ONCOLÓGICA ABDOMINAL
CIRUGÍA ONCOLÓGICA DE CABEZA Y CUELLO Y MAXILOFACIAL
OFTALMOLOGÍA ONCOLÓGICA
GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA
NEUROCIRUGÍA ONCOLÓGICA
CIRUGÍA TORÁCICA ONCOLÓGICA
UROLOGÍA ONCOLÓGICA
CIRUGÍA PLÁSTICA RECONSTRUCTIVA ONCOLÓGICA
TRAUMATOLOGÍA ONCOLÓGICA
MÉDICO ESPECIALISTA en Medicina de Rehabilitación | X
REHABILITACIÓN EN APRENDIZAJE
REHABILITACIÓN EN COMUNICACIÓN
REHABILITACIÓN EN DESARROLLO PSICOMOTOR
REHABILITACIÓN EN RETARDO MENTAL Y ADAPTACIÓN SOCIAL
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MOTORA Y DOLOR
REHABILITACIÓN EN LESIONES CENTRALES
REHABILITACIÓN EN LESIONES MEDULARES
REHABILITACIÓN EN AMPUTADOS/QUEMADOS Y TRASTORNOS POSTURALES
REHABILITACIÓN DE TRASTORNOS SENSORIALES
REHABILITACIÓN CARDIORRESPIRATORIA
MÉDICO ESPECIALISTA en Hematología Clínica | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Traumatología y Ortopedia | X
CIRUGÍA DE MANO
ARTROSCOPIA
FIJACIÓN EXTERNA
PRÓTESIS DE CADERA Y RODILLA
CIRUGÍA TRAUMATOLÓGICA DE HOMBRO Y CODO
CIRUGÍA TRAUMATOLÓGICA DE COLUMNA
CIRUGÍA TRAUMATOLÓGICA DE TOBILLO Y PIE
ORTOPEDIA INFANTIL
MÉDICO ESPECIALISTA en Cardiología | X
CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
HEMODINAMIA
MÉDICO ESPECIALISTA en Neurología | X
ENFERMEDADES DEGENERATIVAS
ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL SISTEMA NERVIOSOS CENTRAL
ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES
MÉDICO ESPECIALISTA en Neumología | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Gastroenterología | X
HEPATOLOGÍA
PANCREAS
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA
MÉDICO ESPECIALISTA en Reumatología | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Psiquiatría | X
PSIQUIATRÍA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES
PSIQUIATRÍA EN ADICCIONES
MÉDICO ESPECIALISTA en Oftalmología | X
ONCOLOGIA OCULAR
ESTRABISMO
OCULOPLÁSTICA
ENFERMEDADES EXTERNAS, CÓRNEA Y CIRUGÍA REFRACTARIA
GLAUCOMA
OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA Y ESTRABOLOGÌA
NEUROFTALMOLOGÍA Y BAJA VISIÓN
RETINA Y VÍTREO
UVEA
MÉDICO ESPECIALISTA en Otorrinolaringología | X
OTOLOGÍA
LARINGOLOGÍA
RINOLOGÍA
OTORRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
MÉDICO ESPECIALISTA en Urología | X
UROLOGÍA ONCOLÓGICA
UROLOGÍA PEDIÁTRICA
MÉDICO ESPECIALISTA en Oncología | X
MEDICO ESPECIALISTA CON ENTRENAMIENTO EN ONCOLOGÍA | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Nefrología | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Endocrinología | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Enfermedades Infecciosas y Tropicales | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía Torácica y Cardiovascular | X
CIRUGIA CARDIOVASCULAR
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA
CIRUGÍA VASCULAR Y ANGIOLOGÍA
CIRUGIA TORÁCICA/NEUMOLÓGICA
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía Plástica y Reconstructiva | X
CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA
CIRUGÍA ESTÉTICA
CIRUGÍA DE MANO
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía de Cabeza y Cuello y Maxilofacial | X
CIRUGÍA ONCOLÓGICA DE CABEZA Y CUELLO Y MAXILOFACIAL
MÉDICO ESPECIALISTA en Neurocirugía | X
CIRUGÍA VASCULAR
CIRUGÍA DE COLUMNA Y NERVIOS PERIFÉRICOS
NEUROCIRUGÍA FUNCIONAL
NEUROCIRUGÍA DE BASE DE CRANEO
MÉDICO ESPECIALISTA en Geriatría | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía Pediátrica | X
LIC EN ENFERMERÍA | X
PROFESIONAL DE OBSTETRICIA | X
TÉCNICO DE ENFERMERÍA | X
EMERGENCIA | TERCER NIVEL
III - 1
AG
MEDICO CIRUJANO
MC entrenado en Reanimación Cardiopulmonar
MC capacitado en aplicación de Guías de Práctica Clínica para atención materna, neonatal y pediátrica.
MÉDICO ESPECIALISTA en Ginecología y Obstetricia | X
GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DE LA NIÑA Y LA ADOLESCENTE
ADOLESCENTOLOGÍA
MEDICINA FETAL
CUIDADOS INTENSIVOS MATERNOS
CLIMATERIO
INFERTILIDAD
MÉDICO ESPECIALISTA en Pediatría | X
NEONATOLOGÍA | X
MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA
NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA
NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA
GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA
NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA
INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA
ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA
CIRUGÍA NEONATAL
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA
OTORRINOLOGÍA NEONATAL
capacitado en Neonatología | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Medicina Interna | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía General | X
CIRUGÍA LAPAROSCOPICA
Cirugía Oncológica | X
CIRUGÍA ONCOLÓGICA DE MAMAS, TEJIDOS BLANDOS Y PIEL
CIRUGÍA ONCOLÓGICA ABDOMINAL
CIRUGÍA ONCOLÓGICA DE CABEZA Y CUELLO Y MAXILOFACIAL
OFTALMOLOGÍA ONCOLÓGICA
GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA
NEUROCIRUGÍA ONCOLÓGICA
CIRUGÍA TORÁCICA ONCOLÓGICA
UROLOGÍA ONCOLÓGICA
CIRUGÍA PLÁSTICA RECONSTRUCTIVA ONCOLÓGICA
TRAUMATOLOGÍA ONCOLÓGICA
MÉDICO ESPECIALISTA en Anestesiología | X
OBSTETRICA
CARDIOVASCULAR
MÉDICO ESPECIALISTA en Traumatología y Ortopedia | X
CIRUGÍA DE MANO
ARTROSCOPIA
FIJACIÓN EXTERNA
PRÓTESIS DE CADERA Y RODILLA
CIRUGÍA TRAUMATOLÓGICA DE HOMBRO Y CODO
CIRUGÍA TRAUMATOLÓGICA DE COLUMNA
CIRUGÍA TRAUMATOLÓGICA DE TOBILLO Y PIE
ORTOPEDIA INFANTIL
MÉDICO ESPECIALISTA en Neurocirugía | X
CIRUGÍA VASCULAR
CIRUGÍA DE COLUMNA Y NERVIOS PERIFÉRICOS
NEUROCIRUGÍA FUNCIONAL
NEUROCIRUGÍA DE BASE DE CRANEO
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía Torácica y Cardiovascular | X
CIRUGIA CARDIOVASCULAR
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA
CIRUGÍA VASCULAR Y ANGIOLOGÍA
CIRUGIA TORÁCICA/NEUMOLÓGICA
MÉDICO ESPECIALISTA en Cardiología | X
ECOCARDIOGRAFÍA
CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
CARDIOLOGÍA NUCLEAR
HEMODINAMIA
MÉDICO ESPECIALISTA en Emergencias y Desastres | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Psiquiatría | X
PSIQUIATRÍA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES
PSIQUIATRÍA EN ADICCIONES
MÉDICO ESPECIALISTA en Oftalmología | X
ONCOLOGIA OCULAR
ESTRABISMO
OCULOPLÁSTICA
ENFERMEDADES EXTERNAS, CÓRNEA Y CIRUGÍA REFRACTARIA
GLAUCOMA
OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA Y ESTRABOLOGÌA
NEUROFTALMOLOGÍA Y BAJA VISIÓN
RETINA Y VÍTREO
UVEA
ECOGRAFÍA Y TOMOGRAFÍA OPTICA OCULAR
MÉDICO ESPECIALISTA en Otorrinolaringología | X
OTOLOGÍA
LARINGOLOGÍA
RINOLOGÍA
OTORRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
MÉDICO ESPECIALISTA en Urología | X
UROLOGÍA ONCOLÓGICA
UROLOGÍA PEDIÁTRICA
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía de Cabeza y Cuello y Maxilofacial | X
CIRUGÍA ONCOLÓGICA DE CABEZA Y CUELLO Y MAXILOFACIAL
MÉDICO ESPECIALISTA en Neurología | X
EPILEPTOLOGÍA
ENFERMEDADES DEGENERATIVAS
ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL SISTEMA NERVIOSOS CENTRAL
ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES
ENFERMEDADES CONDUCTUALES
NEUROINTESIVISMO
NEUROFISIOLOGÍA
NEURORADIOLOGÍA
MÉDICO ESPECIALISTA en Nefrología | X
LIC EN ENFERMERÍA | X
LIC EN ENFERMERÍA entrenado en Reanimación Cardiopulmonar
Profesional de Obstetricia | X
Profesional de Obstetricia entrenado en Reanimación Cardiopulmonar
TÉCNICO DE ENFERMERÍA | X
CENTRO OBSTÉTRICO | TERCER NIVEL
III - 1
AG
MEDICO CIRUJANO
MC capacitado en aplicación de Guías de Práctica Clínica para atención materna, neonatal y pediátrica.
MÉDICO ESPECIALISTA en Medicina Familiar
MÉDICO ESPECIALISTA en Ginecología y Obstetricia | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Pediatría | X
NEONATOLOGÍA | X
capacitado y entrenado en Neonatología | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Anestesiología | X
LIC EN ENFERMERÍA
E capacitado en aplicación de Guías de Práctica Clínica para atención neonatal y pediátrica.
E especialista en Neonatología | X
Profesional de Obstetricia | X
TÉCNICO DE ENFERMERÍA | X
CENTRO QUIRÚRGICO | TERCER NIVEL
III - 1
AG
MÉDICO ESPECIALISTA en Ginecología y Obstetricia | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Pediatría | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía Pediátrica | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía General | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Anestesiología | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Traumatología y Ortopedia | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Neurocirugía | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía Torácica y Cardiovascular | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Oftalmología | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Otorrinolaringología | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Urología | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Cirugía de Cabeza y Cuello y Maxilofacial | X
LIC EN ENFERMERÍA | X
LIC EN ENFERMERÍA entrenada en Centro Quirúrgico | X
TÉCNICO DE ENFERMERÍA | X
CUIDADOS INTENSIVOS | TERCER NIVEL
III - 1
AG
MÉDICO ESPECIALISTA en Medicina Intensiva | X
MÉDICO ESPECIALISTA en Medicina Interna
MÉDICO ESPECIALISTA en Pediatría | X
NEONATOLOGÁ | X
capacitado en Cuidados Intermedios Neonatal y Cuidados Intermedios Pediátrico
LIC EN ENFERMERÍA | X
LIC EN ENFERMERÍA con especialidad o capacitada en cuidados intensivos | X
TÉCNICO DE ENFERMERÍA | X
TÉCNICO capacitado en cuidados críticos | X
PATOLOGÍA CLÍNICA | TERCER NIVEL
III - 1
AG
MÉDICO ESPECIALISTA en Patología Clínica | X
TECNÓLOGO MÉDICO EN:
LABORATORIO CLÍNICO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA | X
BIOLOGÍA | X
QUIMICO FARMACEUTICO | X
Especialista en Análisis Bioquímico
TÉCNICO DE LABORATORIO
X
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES | TERCER NIVEL
III - 1
AG
MEDICO CIRUJANO
MC entrenado en Ecografía
MC entrenado en Radiología convencional y en Ecografía
MÉDICO ESPECIALISTA en Radiología | X
LIC EN ENFERMERÍA
LIC EN ENFERMERÍA entrenada en Radiología | X
TECNÓLOGO MÉDICO EN:
RADIOLOGÍA | X
TÉCNICO DE ENFERMERÍA | X
ANATOMÍA PATOLÓGICA | TERCER NIVEL
III - 1
AG
MÉDICO ESPECIALISTA en Anatomía Patológica | X
TECNÓLOGO MÉDICO
TM en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | X
TÉCNICO DE LABORATORIO | X
TÉCNICO DE ENFERMERIA | X
FARMACIA | TERCER NIVEL
III - 1
AG
QUIMICO - FARMACÉUTICO | X
QF especialista en Farmacia Hospitalaria / Farmacia Clínica | X
QF entrenado en Preparados parenterales y nutricionales | X
TÉCNICO DE ENFERMERÍA
TE entrenado en expendio y buenas prácticas de almacenamiento en Farmacia
TÉCNICO DE FARMACIA | X
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN | TERCER NIVEL
III - 1
AG
LIC EN ENFERMERÍA
LIC EN ENFERMERÍA capacitada en esterilización y desinfección | X
TÉCNICO DE ENFERMERÍA
TE capacitado en Esterilización y Desinfección | X
MEDICINA DE REHABILITACIÓN | TERCER NIVEL
III - 1
AG
MEDICO CIRUJANO
MC capacitado en Rehabilitación
MÉDICO ESPECIALISTA en Medicina de Rehabilitación | X
REHABILITACIÓN EN APRENDIZAJE | X
REHABILITACIÓN EN COMUNICACIÓN | X
REHABILITACIÓN EN DESARROLLO PSICOMOTOR | X
REHABILITACIÓN EN RETARDO MENTAL Y ADAPTACIÓN SOCIAL | X
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MOTORA Y DOLOR | X
REHABILITACIÓN EN LESIONES CENTRALES | X
REHABILITACIÓN EN LESIONES MEDULARES | X
REHABILITACIÓN EN AMPUTADOS/QUEMADOS Y TRASTORNOS POSTURALES | X
REHABILITACIÓN DE TRASTORNOS SENSORIALES | X
REHABILITACIÓN CARDIORRESPIRATORIA | X
LIC EN ENFERMERÍA
LIC EN ENFERMERÍA capacitada en Rehabilitación | X
TECNÓLOGO MÉDICO EN:
TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | X
TERAPIA OCUPACIONAL | X
TERAPIA DE LENGUAJE | X
LIC. PSICOLOGÍA | X
LIC. NUTRICIONISTA
LIC. EDUCACIÓN
Especializado en problemas de Lenguaje | X
Especializado en problemas de Aprendizaje | X
TÉCNICO DE ENFERMERÍA
capacitado en Rehabilitación | X
TÉCNICO EN FISIOTERAPIA | X
HEMODIÁLISIS | TERCER NIVEL
III - 1
AG
MÉDICO ESPECIALISTA en Nefrología | X
LIC EN ENFERMERÍA
E capacitada en Diálisis Peritoneal | X
E capacitada en Hemodiálisis | X
LIC. NUTRICIÓN | X
LIC. PSICOLOGÍA | X
LIC. TRABAJO SOCIAL | X
TÉCNICO MANTENIMIENTO MÁQUINA HEMODIÁLISIS | X
TÉCNICO DE ENFERMERÍA | X
TE capacitado en Diálisis Peritoneal y Hemodiálisis | X
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | TERCER NIVEL
III - 1
AG
LIC EN NUTRICIÓN | X
TÉCNICO DE ENFERMERÍA | X
Personal entrenado en manipulación y preparación de alimentos | X
RADIOTERAPIA | TERCER NIVEL
III - 1
AG
Médico especialista en Radioterapia | X
Tecnologo Médico entrenado en Radioterapia / Técnico entrenado en Radioterapia con licencia de operación del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN - OTAN) | X
Físico / Ingeniero electrónica con capacitación en Física Médica y Dosimetria | X
Enfermera | X
Técnico en enfermería

## ORGANIZACION
CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD NORMA TÉCNICA DE SALUD Nº 021-MINSA / DGSP-V.03 “GUÍA TÉCNICA PARA LA CATEGORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD”
MÓDULO ORGANIZACIÓN PARA LA ATENCIÓN
CATEGORIA
III - 1
AG
CONSULTA EXTERNA | Se organiza de acuerdo a Etapas de vida
HOSPITALIZACIÓN | El área de internamiento / hospitalización cuenta con registro de ingresos y egresos | X
| El establecimiento de salud brinda alimentación a los pacientes de internamiento. | X
| El establecimiento de salud cuenta con personal de salud asignado al ambiente de internamiento durante las 24 horas. | X
EMERGENCIA | Se cuenta publicado el derecho de toda persona de recibir atención inmediata en situación de emergencia, y está ubicado en un lugar visible de las áreas de atención de emergencias (Ley Nº 27604 – Ley que modificó la Ley General de Salud, respecto de la obligación de los establecimientos de salud a dar atención médica en caso de emergencias y partos) | X
| El establecimiento de salud cuenta con personal de salud asignado al tópico /área de emergencia / Emergencias (colocar número de horas). | X
| Programación bajo de modalidad de retén de médicos especialistas | X
| Mecanismos de coordinación de referencia del usuario, en caso la condición de urgencia o emergencia exceda su capacidad resolutiva | X
CENTRO OBSTÉTRICO | Horario de atención de la UPSS (colocar horas) | X
Atención de la gestante sin complicaciones en el período de parto
| Atención del parto vaginal de la gestante con o sin complicaciones, | X
| Atención de puerperio inmediato | X
| Atención inmediata del recién nacido | X
CENTRO QUIRÚIRGICO | Disponibilidad de sala de operaciones para las intervenciones quirúrgicas de emergencia durante las 24 horas | X
| Disponibilidad de sala de operaciones para las intervenciones quirúrgicas electivas de acuerdo a una programación | X
| Disponibilidad de servicios médicos de apoyo al diagnóstico y tratamiento | X
Organiza zona de transferencia / trasbordo de paciente
CUIDADOS INTENSIVOS | Dispone en forma diaria de Médico especialista en Medicina Intensiva / en Medicina Interna por cada 6 camas de UCI
| Dispone en forma diaria de Médico especialista en Medicina Intensiva por cada 6 camas de UCI | X
Dispone en forma diaria de Médico especialista en Pediatría capacitado en Cuidados Intermedios Neonatal y Cuidados Intermedios Pediátrico
| Dispone en forma diaria de Médico pediatra subespecialista en Neonatología | X
| Dispone en forma diaria de Médico especialista en Cuidados Intermedios por cada 8 camas | X
| Dispone de Enfermera por cada 03 camas de UCI General / Especializada | X
| Dispone de Enfermera por cada 02 camas de UCI Pediátrica / Neonatal | X
| Dispone de Enfermera por cada 06 camas de Intermedios General / Especializada | X
| Dispone de Enfermera por cada 04 camas de Intermedios Pediátrica / Neonatal | X
PATOLOGÍA CLÍNICA | Horas de atención (colocar número de horas/día) | X
| Realiza pruebas rápidas de ayuda diagnóstica | X
| Uso de formatos estandarizados y registro de recepción, procesamiento y entrega de resultados | X
| Registro de toma de muestras, según corresponda | X
| Procedimientos de Bioquímica | X
| Procedimientos de Hematología | X
| Procedimientos de Microbiología | X
| Procedimientos de Inmunología | X
Procedimientos de Banco de órganos y células madre
| Procedimientos de Biología Molecular | X
| Procedimientos de Laboratorio de histocompatibilidad, según corresponda | X
| Se garantiza 24 horas de atención, especialmente para la atención de las áreas críticas según corresponda (Emergencia, Unidad de Cuidados Intensivos, Centro Quirúrgico y Centro Obstétrico), | X
| Control de calidad Interno | X
| Control de calidad Interlaboratorial | X
| Control de calidad Interlaboratorial pre analítico | X
| Control de calidad Externo | X
| Sistema de manejo de residuos. | X
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES | Realiza exámenes de Radiología convencional o general | X
| Realiza exámenes de Radiología especializada | X
| Realiza exámenes de Radiología intervencionista | X
| Realiza exámenes de Densitometría ósea | X
| Realiza exámenes de Ecografía general | X
| Realiza exámenes de Ecografía doppler | X
| Realiza exámenes de Resonancia Magnética | X
| Realiza exámenes de Tomografía computarizada | X
| Realiza exámenes de Mamografía. | X
| Licencia de operación otorgada por la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional (OTAN) del Instituto Peruano de Energía Nuclear | X
ANATOMÍA PATOLÓGICA | Horario de la UPSS (colocar número de horas) | X
| Recepción de muestras y tamizaje citológico | X
| Procedimientos de Biopsias | X
| Procedimientos de Citología / Citopatología clínica | X
| Procedimientos de Exámenes macroscópicos de piezas quirúrgicas | X
| Procedimientos de Necropsias | X
| Cuenta con Manual de Procedimientos administrativos y técnicos para el manejo del cadáver | X
| Cuenta con sistema de disposición de residuos orgánicos | X
| Registro de autorizaciones de Necropsia clínica | X
FARMACIA | Horario de atención con medicamentos / UPSS Farmacia (colocar número de horas) | X
| Programación | X
| Expendio / Dispensación | X
| Registro de atención a prescripciones | X
| Buenas prácticas de almacenamiento | X
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN | Registro de rutina: Controles de equIpos | X
| Registro de control de calidad: resultado de indicadores | X
| Registro de mantenimiento de equipos | X
| Flujo unidireccional | X
MEDICINA DE REHABILITACIÓN | Atención ambulatoria. | X
| Atención hospitalaria | X
Rehabilitación basada en la comunidad (RBC)
Atención de Discapacidades leves y seguimiento
Atención de Discapacidades leve y/o moderada
| Atención de Discapacidades moderadas y/o severas | X
HEMODIÁLISIS | Horario de atención (colocar número de horas) | X
| Registro del control serológico seriado (VIH, Hepatitis B, Hepatitis C y VDRL) del personal de salud | X
| Registro del control serológico seriado (VIH, Hepatitis B, Hepatitis C y VDRL) de pacientes agudos y crónicos | X
| Registro de pacientes con insuficiencia renal crónica / aguda | X
| Registro de procedimientos de Hemodiálisis | X
| Cuenta con Guía de procedimientos de Diálisis Peritoneal | X
| Registro de procedimientos de Diálisis Peritoneal | X
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | Personal con 02 exámenes médicos anuales: examen parasitológico, serológico y radiografía de tórax. | X
| Personal que manipula alimentos deberá contar con carné de sanidad vigente | X
| Personal profesional y técnico durante el horario de trabajo está obligado al uso del uniforme reglamentario | X
Registro de la Valoración del estado nutricional del usuario externo
| Registro de Evaluación del estado nutricional del usuario externo | X
RADIOTERAPIA | Programación de turnos según procedimientos | X
| Procedimientos de teleterapia | X
| Procedimientos de braquiterapia de alta tasa | X
| Procedimientos de braquiterapia de baja tasa | X
| Programación de control de calidad para mantenimiento de equipo | X
| Registro de control de calidad para mantenimiento de equipo | X
MEDICINA NUCLEAR | Se organiza para garantizar la atención en turnos establecidos. | X
| Disposición de desechos radioactivos: Ambiente o contenedor, según IPEN - OTAN | X
| Programación de control de calidad para mantenimiento de equipo | X
| Registro de control de calidad para mantenimiento de equipo | X
| Registro de dosimetria del personal | X
| Registro de ingreso de material radioactivo | X
| Registro de dosis administrada a los pacientes | X
| Registro de desechos radioactivos | X
| Procedimiento de Imágenes en Medicina Nuclear | X
| Procedimiento de terapia en Medicina Nuclear | X
DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | Se cuenta programado el horario de atención del establecimiento de salud (semanal o mensual)
| Se cuenta programado en forma mensual el horario de atención del / los profesional(es) de salud de Consulta Externa | X
| Se cuenta programado en forma mensual la hora y el equipo de visita de profesionales de salud de Hospitalización / Internamiento | X
| Se cuenta programado en forma mensual y en turnos del equipo de profesionales de salud de Emergencia | X
| Se cuenta programado en forma mensual y en turnos del equipo de profesionales de salud de Centro Obstétrico | X
| Se cuenta programado en forma mensual y en turnos del equipo de profesionales de salud de Centro Quirúrgico | X
| Se cuenta programado en forma mensual y en turnos del equipo de profesionales de salud de Cuidados Intensivos | X
X | opcional
CPA | CON POBLACION ASIGNADA
SPA | SIN POBLACION ASIGNADA
AG | ATENCION GENERAL
AE | ATENCION ESPECIALIZADA
CO | CENTRO ODONTOLOGICO

## BANCO DE SANGRE
CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD NORMA TÉCNICA DE SALUD Nº 021-MINSA / DGSP-V.03 “GUÍA TÉCNICA PARA LA CATEGORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD”
UPSS CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE |  | SEGUNDO NIVEL |  |  | TERCER NIVEL
|  | II - 1 | II - 2 | II - E | III - 1 | III - E | III - 2
|  | AG | AG | AE | AG | AE | AE
REQUISITO PREVIO | Constancia de inscripción en el Registro Nacional de Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre: Número de constancia | X | X | X | X | X | X
CENTRO DE HEMOTERAPIA
|  | I |  | II
RECURSOS HUMANOS | MÉDICO ESPECIALISTA en Patología Clínica | X |  | X
| MÉDICO ESPECIALISTA en Hematología Clínica | X |  | X
|  | X |  | X
| MÉDICO CIRUJANO | X |  | X
|  | X |  | X
| LIC EN ENFERMERÍA | X |  | X
| ENFERMERÍA capacitada en Hemoterapia y Banco de Sangre | X |  | X
|  | X |  | X
| TECNÓLOGO MÉDICO EN: | X |  | X
| LABORATORIO CLÍNICO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA | X |  | X
| BIOLOGÍA | X |  | X
| B capacitado en Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre | X |  | X
|  | X |  | X
| TÉCNICO DE LABORATORIO | X |  | X
| DE LC capacitado en Hemoterapia y Banco de Sangre | X |  | X
AG | ATENCION GENERAL
AE | ATENCION ESPECIALIZADA

## COCHE DE PARO
CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD NORMA TÉCNICA DE SALUD Nº 021-MINSA / DGSP-V.03 “GUÍA TÉCNICA PARA LA CATEGORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD”
TERCER NIVEL
III - 1
AG
COCHE DE PARO | Cuenta con Coche de paro Básico en el establecimiento de salud
| Cuenta con Coche de paro Básico en Hospitalización |  |  | X
| Cuenta con Coche de paro Básico en Radioterapia |  |  | X
| Cuenta con Coche de paro Básico en Centro Obstétrico |  |  | X
| Cuenta con Coche de paro Avanzado en Emergencias |  |  | X
| Cuenta con Coche de paro Avanzado en Centro Quirúrgico |  |  | X
| Cuenta con Coche de paro Avanzado en Cuidados Intensivos |  |  | X
COCHE DE PARO BÁSICO
1 | Set de collarines cervicales para inmovilización de diferentes tamaños (mínimo 3)
2 | Maletín de soporte básico de vida, conteniendo:
| ▲ | Resucitador manual para adultos:
|  | ө | Bolsa de silicona o bolsa de ventilación manual asistida
|  | ө | Dos mascarillas
|  | ө | Válvula de paciente y válvula PEEP
|  | ө | Bolsa de reservorio de oxígeno
| ▲ | Resucitador manual para niños:
|  | ө | Bolsa de silicona o bolsa de ventilación manual asistida
|  | ө | Dos mascarillas
|  | ө | Válvula de paciente y válvula de seguridad de sobre presión (relief)
|  | ө | Bolsa de reservorio de oxígeno
| ▲ | Laringoscopío con tres hojas para adultos y de una hoja para niños
| ▲ | Accesorios:
|  | ө | Tubos orofaríngeos
|  | ө | Dos tipos obturador esofágico para adultos
|  | ө | Tubos nasofaríngeos con guía
|  | ө | Tubos endotraqueales con guía
|  | ө | Pinza tipo Magill de 17 cm pediátricos
|  | ө | Pinza tipo Magill de 25 cm pediátricos
|  | ө | Cilindro de aluminio para oxígeno portatil con regulador
| ▲ | Oxímetro de pulso
COCHE DE PARO AVANZADO
Además del Equipamiento Básico, adicionalmente:
| ▲ | Ventilador mecánico portatil
| ▲ | Bomba de infusión / perfusión
X | opcional
CPA | CON POBLACION ASIGNADA
SPA | SIN POBLACION ASIGNADA
AG | ATENCION GENERAL
AE | ATENCION ESPECIALIZADA
CO | CENTRO ODONTOLOGICO